建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批质量验收记录表

| 060107 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060509 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物彩灯灯具、配管及规定固定 |  |  | 第21.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 霓虹灯灯管、专用变压器、导线的检查及固定 |  |  | 第21.1.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑物景观照明灯的绝缘、固定、接地或接零 |  |  | 第21.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 航空障碍标志灯的位置、固定及供电电源 |  |  | 第21.1.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 庭院灯安装、绝缘、固定、防水密封及接地或接零 |  |  | 第21.1.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 建筑物彩灯安装检查 |  |  | 第21.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 霓虹灯、霓虹灯变压器相关控制装置及线路 |  |  | 第21.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 建筑物景观照明灯具的构架固定和外露电线电缆保护 |  |  | 第21.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 航空障碍标志灯同一场所安装的水平、垂直距离 |  |  | 第21.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 杆上路灯固定、灯具动作及熔断器配备 |  |  | 第21.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |