变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表

GB50303-2002
	060102
	
	
	


	060201
	
	
	


	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	变压器安装及外观检查
	第5.1.1条
	
	

	
	2
	变压器中性点、箱式变电所N和PE母线的接地连接及支架或框架接地
	第5.1.2条
	
	

	
	3
	变压器的交接试验
	第5.1.3条
	
	

	
	4
	箱式变电所及落地配电箱的固定、箱体的接地或接零
	第5.1.4条
	
	

	
	5
	箱式变电所的交接试验
	第5.1.5条
	
	

	一般项目
	1
	有载调压开关检查
	第5.2.1条
	
	

	
	2
	绝缘件和测温仪表检查
	第5.2.2条
	
	

	
	3
	装有软件的变压器固定
	第5.2.3条
	
	

	
	4
	变压器的器身检查
	第5.2.4条
	
	

	
	5
	箱式变电所内外涂层和通风口检查
	第5.2.5条
	
	

	
	6
	箱式变电所柜内接线和线路标记
	第5.2.6条
	
	

	
	7
	装有气体继电器的变压器的坡度
	第5.2.7条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                                     年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                           年   月   日


514

