成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装

检验批质量验收记录表

GB50303-2002

（Ⅰ）高压开关柜

| 060103 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060202 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060601 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属框架的接地或接零 |  |  | 第6.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 手车式柜的推拉和动、静触头检查 |  |  | 第6.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 成套配电柜的交接试验 |  |  | 第6.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 柜间线路绝缘电阻测试 |  |  | 第6.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 柜间二次回路耐压试验 |  |  | 第6.1.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 柜间或与基础型钢的连接 |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 柜间安装接缝、成列安装盘面偏差检查 |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜内部检查试验 |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 柜间配线 |  |  | 第6.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 柜与其面板间可动部位的配线 |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 不直度（mm/n） 基础型钢安装允许偏差 水平度（mm/全长） 不平行度（mm/全长） |  |  | ≤1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 柜、盘等垂直度允许偏差 |  |  | ≤1.5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |