电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表

GB50303-2002

| 060204 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060303 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属电缆支架、电线导管的接地或接零 |  |  | 第13.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设检查 |  |  | 第13.1.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆支架安装 |  |  | 第13.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆的弯曲半径 |  |  | 第13.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆的敷设固定和防火措施 |  |  | 第13.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电缆的首端、末端和分支处的标志牌 |  |  | 第13.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |