电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表

GB50303-2002

| 060302 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060404 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 金属电缆桥架、支架和引入、 引出的金属导管的接地或接零 |  |  | 第12.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电缆敷设检查 |  |  | 第12.1.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电缆桥架检查 |  |  | 第12.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桥架内电缆敷设和固定 |  |  | 第12.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电缆的首端、末端和分支处的标志牌 |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |