低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表

GB50303-2002

| 060403 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 试运行前，相关电气设备和线路的试验 |  |  | 第10.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场单独安装的低压电器交接试验 |  |  | 第10.1.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 运行电压、电流及其指示仪表检查 |  |  | 第10.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电动机试通电检查 |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 交流电动机空载起动及运行状态记录 |  |  | 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 大容量（630A及以上）电线或母线连接处的温升检查 |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电动执行机构的动作方向及指示检查 |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |