普通灯具安装检验批质量验收记录表

GB50303-2002

| 060507 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灯具的固定 |  |  | 第19.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 |  |  | 第19.1.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢管吊灯灯杆检查 |  |  | 第19.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 |  |  | 第19.1.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 |  |  | 第19.1.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 |  |  | 第19.1.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小载面积 |  |  | 第19.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 |  |  | 第19.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 变电所内灯具的安装位置 |  |  | 第19.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 |  |  | 第19.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩安全措施 |  |  | 第19.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 投光灯的固定检查 |  |  | 第19.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 室外壁灯的防水检查 |  |  | 第19.2.7条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |