开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表

GB50303-2002

| 060408 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060510 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在同一场所的插座应有区别 |  |  | 第22.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 插座的接线 |  |  | 第22.1.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 特殊情况下的插座安装 |  |  | 第22.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明开关的选用、开关的通断位置 |  |  | 第22.1.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和吊扇的组装及试运转 |  |  | 第22.1.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 |  |  | 第22.1.6条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 插座安装和外观检查 |  |  | 第22.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 |  |  | 第22.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 |  |  | 第22.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 壁扇的高度和表面检查 |  |  | 第22.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |