不间断电源安装检验批质量验收记录表

GB50303-2002

| 060603 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 核对规格、型号和接线检查 |  |  | 第9.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电气交接试验及调整 |  |  | 第9.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 装置间的连线绝缘电阻值测试 |  |  | 第9.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 输出端中性线的重复接地 |  |  | 第9.1.条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 主回路和控制电线、电缆敷设及连接 |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 可接近裸露导体的接地或接零 |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 运行时噪声的检查 |  |  | 第9.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 机架组装紧固且水平度、垂直度偏差 |  |  | ≤1.5‰ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |