裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表

GB50303-2002

| 060203 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060301 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060604 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 可接近裸露导体的接地或接零 |  |  | 第11.1.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 母线与母线、母线与电器接线端子的螺栓搭接 |  |  | 第11.1.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 封闭、插接式母线的组对连接 |  |  | 第11.1.3-2，3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 室内裸母线的最小安全净距 |  |  | 第11.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 高压母线交流工频耐压试验 |  |  | 第11.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 低压母线交接试验 |  |  | 第11.1.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 封闭、插接式母线与外壳同心；允许偏差（mm） |  |  | ≤±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 母线支架的固定 |  |  | 第11.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 母线与母线、母线与电器接线端子搭接面处理 |  |  | 第11.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 母线的相序排列及涂色 |  |  | 第11.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 母线在绝缘子上的固定 |  |  | 第11.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 封闭、插接式母线的组装和固定 |  |  | 第11.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |