电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表

GB50303-2002

| 060105 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060305 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060406 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060503 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 060606 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内 |  |  | 第15.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电线穿管 |  |  | 第15.1.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 |  |  | 第15.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 |  |  | 第15.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 |  |  | 第15.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 线槽敷线 |  |  | 第15.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |