避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表

GB50303-2002

（Ⅰ）防雷引下线

| 060702 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 引下线的敷设、明敷引下线焊接处的防腐 |  |  | 第25.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 |  |  | 第25.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 钢制接地线的连接和材料规格、尺寸 |  |  | 第25.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 明敷接地引下线支持件的设置 |  |  | 第25.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 |  |  | 第25.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接 |  |  | 第25.2.7条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |