建筑物等电位联结检验批质量验收记录表

GB50303-2002

| 060703 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 建筑物等电位联结干线的连接及局部等电位箱间的连接 |  |  | 第27.1.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 等电位联结的线路最小允许截面积 |  |  | 第27.1.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线的连接可靠，导通正常 |  |  | 第27.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 需等电位联结的高级装修金属部件或零件等电位联结的连接 |  |  | 第27.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |