风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表
GB50243-2002

	080105
	
	
	


	080405
	
	
	


	080505
	
	
	


	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	一般风阀
	第5.2.1条
	
	

	
	2
	电动风阀
	第5.2.2条
	
	

	
	3
	防火阀、排烟阀（口）
	第5.2.3条
	
	

	
	4
	防爆风阀
	第5.2.4条
	
	

	
	5
	净化空调系统风阀
	第5.2.5条
	
	

	
	6
	特殊风阀
	第5.2.6条
	
	

	
	7
	防排烟柔性短管
	第5.2.7条
	
	

	
	8
	消防弯管、消声器
	第5.2.8条
	
	

	一般项目
	1
	调节风阀
	第5.3.1条
	
	

	
	2
	止回风阀
	第5.3.2条
	
	

	
	3
	插板风阀
	第5.3.3条
	
	

	
	4
	三通调节阀
	第5.3.4条
	
	

	
	5
	风量平衡阀
	第5.3.5条
	
	

	
	6
	风罩
	第5.3.6条
	
	

	
	7
	风帽
	第5.3.7条
	
	

	
	8
	矩形弯管导流叶片
	第5.3.8条
	
	

	
	9
	柔性短管
	第5.3.9条
	
	

	
	10
	消声器
	第5.3.10条
	
	

	
	11
	检查门
	第5.3.11条
	
	

	
	12
	风口验收
	第5.3.12条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                               年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论

	专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                    年   月   日


544

