风管与配件制作检验批质量验收记录表
(金属风管)GB50243-2002
（Ⅰ）

	080101
	
	
	


	080201
	
	
	


	080301
	
	
	


	080401
	
	
	


	080501
	
	
	


	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	材质种类、性能及厚度
	第4.2.1条
	
	

	
	2
	防火风管材料及密封垫材料
	第4.2.3条
	
	

	
	3
	风管强度及严密性、工艺性检测
	第4.2.5条
	
	

	
	4
	风管的连接
	第4.2.6条
	
	

	
	5
	风管的加固
	第4.2.10条
	
	

	
	6
	矩形弯管制作及导流片
	第4.2.12条
	
	

	
	7
	净化空调风管
	第4.2.13条
	
	

	一般项目
	1
	圆形弯管制作
	第4.3.1-1条
	
	

	
	2
	风管外观质量和外形尺寸
	第4.3.1-2.3条
	
	

	
	3
	焊接风管
	第4.3.1-4条
	
	

	
	4
	法兰风管制作
	第4.3.2条
	
	

	
	5
	铝板或不锈钢板风管
	第4.3.2-4条
	
	

	
	6
	无法兰圆形风管制作
	第4.3.3条
	
	

	
	7
	无法兰矩形风管制作
	第4.3.3条
	
	

	
	8
	风管的加固
	第4.3.4条
	
	

	
	9
	净化空调风管
	第4.3.11条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                               年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论

	专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                    年   月   日


520

