风管与配件制作检验批质量验收记录表

(非金属、复合材料风管)GB50243-2002

（Ⅱ）

| 080101 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080201 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080301 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080401 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080501 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材质种类、性能及厚度 |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 复合材料风管的材料 |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风管强度及严密性工艺性检测 |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管的连接 |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 复合材料风管法兰连接 |  |  | 第4.2.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 砖、混凝土风道的变形缝 |  |  | 第4.2.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 风管的加固 |  |  | 第4.2.10条 第4.2.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 矩形弯管制作及导流片 |  |  | 第4.2.12条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 净化空调风管 |  |  | 第4.2.13条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风管制作 |  |  | 第4.3.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 硬聚氯乙烯风管 |  |  | 第4.3.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 有机玻璃钢风管 |  |  | 第4.3.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 无机玻璃钢风管 |  |  | 第4.3.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 砖、混凝土风管 |  |  | 第4.3.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 双面铝箔绝热板风管 |  |  | 第4.3.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 铝箔玻璃纤维板风管 |  |  | 第4.3.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 净化空调风管 |  |  | 第4.3.11条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |