通风与空调设备安装检验批质量验收记录表

(通风系统)GB50243-2002

（Ⅰ）

| 080304 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 除尘器安装 |  |  |  | 第7.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 布袋与静电除尘器接地 |  |  |  | 第7.2.4-3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 静电空气过滤器安装 |  |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电加热器安装 |  |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 过滤吸收器安装 |  |  |  | 第7.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 除尘器部件及阀安装 |  |  |  | 第7.3.5-2-3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 除尘设备安装允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）平面位移 |  |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）标高 |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）垂直度 |  | 每料 |  | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总偏差 |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 现场组装静电除尘器安装 |  |  |  | 第7.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 现场组装布袋除尘器安装 |  |  |  | 第7.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 消声器安装 |  |  |  | 第7.3.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 空气过滤器安装 |  |  |  | 第7.3.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 蒸汽加湿器安装 |  |  |  | 第7.3.18条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 空气风幕机安装 |  |  |  | 第7.3.19条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |