风管系统安装检验批质量验收记录表

(空调系统)GB50243-2002

（Ⅱ）

| 080403 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙（楼板） |  |  | 第6.2.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风管内严禁其他管线穿越 |  |  | 第6.2.2-1条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 易燃、易爆环境风管 |  |  | 第6.2.2-2条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 室外立管的固定拉索 |  |  | 第6.2.2-3条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 高于80℃风管系统 |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 风管部件安装 |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 手动密闭阀安装 |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 风管严密性检验 |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风管系统安装 |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 无法兰风管系统安装 |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风管连接的水平、垂直质量 |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管支、吊架安装 |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 铝板、不锈钢板风管安装 |  |  | 第6.3.1-8条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 非金属风管安装 |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 复合材料风管安装 |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 风阀安装 |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 风口安装 |  |  | 第6.3.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 变风量末端装置安装 |  |  | 第7.3.20条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |