通风与空调设备安装检验批质量验收记录表

(空调系统)GB50243-2002

（Ⅱ）

| 080404 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 空调机组的安装 |  |  | 第7.2.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 静电空气过滤器安装 |  |  | 第7.2.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 电加热器安装 |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 干蒸汽加湿器安装 |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 组合式空调机组安装 |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 现场组装的空气处理室安装 |  |  | 第7.2.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 单元式空调机组安装 |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 消声器安装 |  |  | 第7.3.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 风机盘管机组安装 |  |  | 第7.3.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 粗、中效空气过滤器安装 |  |  | 第73.313条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 空气风幕机安装 |  |  | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 转轮式换热器安装 |  |  | 第7.3.14-2条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 转轮式去湿器安装 |  |  | 第7.3.19条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 蒸汽加湿器安装 |  |  | 第7.3.16条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |