风管系统安装检验批质量验收记录表

(净化空调系统)GB50243-2002

（Ⅲ）

| 080503 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 |  |  |  | 第6.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 风管安装 |  |  |  | 第6.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高于80℃风管系统 |  |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管部件安装 |  |  |  | 第6.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 手动密闭阀安装 |  |  |  | 第6.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 净化风管安装 |  |  |  | 第6.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 真空吸尘系统安装 |  |  |  | 第6.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 风管严密性检验 |  |  |  | 第6.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 |  |  |  | 第6.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 无法兰风管系统的安装 |  |  |  | 第6.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风管安装的水平、垂直质量 |  |  |  | 第6.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 风管的支、吊架 |  |  |  | 第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 非金属风管安装 |  |  |  | 第6.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 复合材料风管安装 |  |  |  | 第6.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 风阀的安装 |  |  |  | 第6.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 净化空调风口的安装 |  |  |  | 第6.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 真空吸尘系统安装 |  |  |  | 第6.3.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 风口安装允许偏差 |  | 位置和标高 |  | 不应大于10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平度 |  | 不应大于3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 垂直度 |  | 不应大于2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |