通风与空调设备安装检验批质量验收记录表

(净化空调系统)GB50243-2002

（Ⅲ）

| 080504 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 |  |  | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 净化空调设备安装 |  |  | 第7.2.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 高效过滤器安装 |  |  | 第7.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 静电空气过滤器安装 |  |  | 第7.2.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电加热器的安装 |  |  | 第7.2.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 干蒸汽加湿器安装 |  |  | 第7.2.9条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 |  |  | 第7.3.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 净化室设备安装 |  |  | 第7.3.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 装配式洁净室安装 |  |  | 第7.3.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 洁净层流罩安装 |  |  | 第7.3.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 风机过滤单元安装 |  |  | 第7.3.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 粗、中效空气过滤器安装 |  |  | 第7.3.14条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 高效过滤器安装 |  |  | 第7.3.12条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 消声器的安装 |  |  | 第7.3.13条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 蒸汽加湿器安装 |  |  | 第7.3.18条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |