风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表

GB50243-2002

| 080105 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080405 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080505 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 一般风阀 |  |  | 第5.2.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电动风阀 |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防火阀、排烟阀（口） |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 防爆风阀 |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 净化空调系统风阀 |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 特殊风阀 |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 防排烟柔性短管 |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 消防弯管、消声器 |  |  | 第5.2.8条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 调节风阀 |  |  | 第5.3.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 止回风阀 |  |  | 第5.3.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 插板风阀 |  |  | 第5.3.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 三通调节阀 |  |  | 第5.3.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 风量平衡阀 |  |  | 第5.3.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 风罩 |  |  | 第5.3.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 风帽 |  |  | 第5.3.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 矩形弯管导流叶片 |  |  | 第5.3.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 柔性短管 |  |  | 第5.3.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 消声器 |  |  | 第5.3.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 检查门 |  |  | 第5.3.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 风口验收 |  |  | 第5.3.12条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |