工程系统调试验收记录表

GB50243-2002

| 080100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080600 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 080700 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 通风机、空调机组单机试运转及调试 |  |  | 第11.2.2.-1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泵单机试运转及调试 |  |  | 第11.2.2-2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 冷却塔单机试运转及调试 |  |  | 第11.2.2-3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制冷机组单机试运转及调试 |  |  | 第11.2.2-4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 电控防火、防排烟阀动作试验 |  |  | 第11.2.2-5条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 系统风量调试 |  |  | 第11.2.3-1条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 空调水系统调试 |  |  | 第11.2.3-2条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 恒温、恒湿空调 |  |  | 第11.2.3-3条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 防、排系统调试 |  |  | 第11.2.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 净化空调系统调试 |  |  | 第11.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 风机、空调机组 |  |  | 第11.3.1-2,3条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泵安装 |  |  | 第11.3.1-1条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 风口风量平衡 |  |  | 第11.3.2-2条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水系统试运行 |  |  | 第11.3.3.-1,3条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水系统检测元件工作 |  |  | 第11.3.3-2条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 空调房间参数 |  |  | 第11.3.3-4,5,6条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 工程控制和监测元件及执行结构 |  |  | 第11.3.4条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |