空调制冷系统安装检验批质量验收记录表

GB50243-2002

| 080601 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 制冷设备与附属设备安装 |  |  |  | 第8.2.1-1,3条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备混凝土基础验收 |  |  |  | 第8.2.1-2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表冷器的安装 |  |  |  | 第8.2.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 燃油、燃气系统设备安装 |  |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 制冷设备严密性试验及试运行 |  |  |  | 第8.2.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 制冷管道及管配件安装 |  |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 燃油管道系统接地 |  |  |  | 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 燃气系统安装 |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 氨管道焊缝无损检测 |  |  |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 乙二醇管道系统规定 |  |  |  | 第8.2.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 制冷剂管道试验 |  |  |  | 第8.2.10条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 制冷及附属设备安装 |  | 平面位移(mm) |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高(mm) |  | ±10 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 模块式冷水机组安装 |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 泵安装 |  |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制冷剂管道安装 |  |  |  | 第8.3.4-1,2,3,4条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管道焊接 |  |  |  | 第8.3.4-5,6条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 阀门安装 |  |  |  | 第8.3.5-2-5条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 阀门试压 |  |  |  | 第8.3.5-1条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 制冷系统吹扫 |  |  |  | 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |