空调水系统安装检验批质量验收记录表
(金属管道)GB50243-2002
（Ⅰ）

	080701
	
	
	


	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	系统的管材与配件验收
	第9.2.1条
	
	

	
	2
	管道柔性接管安装
	第9.2.2-3条
	
	

	
	3
	管道套管
	第9.2.2-5条
	
	

	
	4
	管道补偿器安装及固定支架
	第9.2.5条
	
	

	
	5
	系统与设备贯通冲洗、排污
	第9.2.2-4条
	
	

	
	6
	阀门安装
	第9.2.4-1,2条
	
	

	
	7
	阀门试压
	第9.2.4-3条
	
	

	
	8
	系统试压
	第9.2.3条
	
	

	
	9
	隐蔽管道验收
	第9.2.2-1条
	
	

	
	10
	焊接、镀锌钢管煨弯
	第9.2.2-2条
	
	

	一般项目
	1
	管道焊接连接
	第9.3.2条
	
	

	
	2
	管道螺纹连接
	第9.3.3条
	
	

	
	3
	管道法兰连接
	第9.3.4条
	
	

	
	4钢制管道安装允许偏差(mm)
	(1)坐标
	架空及地沟
	室外
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	室内
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	埋地
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2)标高
	架空及地沟
	室外
	±20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	室内
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	埋地
	±25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	（3）水平管平直度
	DN≤100mm
	2L%,最大40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	DN>100mm
	3L%,最大40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	（4）立管垂直度
	5L%，最大25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	（5）成排管段间距
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	（6）成排管段或成排阀门在同一平面上
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	钢塑复合管道安装
	第9.3.6条
	
	

	
	6
	管道沟槽式连接
	第9.3.6条
	
	

	
	7
	管道支、吊架
	第9.3.8条
	
	

	
	8
	阀门及其他部件安装
	第9.3.10条
	
	

	
	9
	系统放气阀与排水阀
	第9.3.10-4条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                               年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论

	专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                    年   月   日


526

