空调水系统安装检验批质量验收记录表

(非金属管道)GB50243-2002

（Ⅱ）

| 080701 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 系统管材与配件验收 |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道柔性接管安装 |  |  | 第9.2.2-3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 管道套管 |  |  | 第9.2.2-5条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道补偿器安装及固定支架 |  |  | 第9.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 系统冲洗、排污 |  |  | 第9.2.2-4条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 阀门安装 |  |  | 第9.2.4-1,2条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 阀门试压 |  |  | 第9.2.4-3条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 系统试压 |  |  | 第9.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 隐蔽管道验收 |  |  | 第9.2.2-1条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | PVC—U管道安装 |  |  | 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | PP—R管道安装 |  |  | 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | PEX管道安装 |  |  | 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道与金属支吊架间隔绝 |  |  | 第9.3.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管道支、吊架 |  |  | 第9.3.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 阀门安装 |  |  | 第9.3.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 系统放气阀与排水阀 |  |  | 第9.3.10-4条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |