空调水系统安装检验批质量验收记录表
(设备)GB50243-2002
（Ⅲ）

	080701
	
	
	


	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	系统设备与附属设备
	第9.2.1条
	
	

	
	2
	冷却塔安装
	第9.2.6条
	
	

	
	3
	水泵安装
	第9.2.7条
	
	

	
	4
	其他附属设备安装
	第9.2.8条
	
	

	一般项目
	1
	风机盘管机组等与管道连接
	第9.3.7条
	
	

	
	2
	冷却塔安装
	第9.3.11条
	
	

	
	3
	水泵及附属设备安装
	第9.3.12条
	
	

	
	4
	水箱、集水缸、分水缸、储冷罐等设备安装
	第9.3.13条
	
	

	
	5
	水过滤器等设备安装
	第9.3.10-3条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                               年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论

	专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                    年   月   日


522

