电梯导轨安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

| 090104 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 090204 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 导轨安装位置 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 两列导轨顶面间的距离偏差 |  | 轿厢导轨（mm）0～+2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对重导轨（mm）0～+3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导轨支架安装 |  |  |  | 第4.4.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 每列导轨工作面与安装基准线每5m偏差值 |  | 轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨≤0.6mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不设安全钳的对重导轨≤1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头 |  |  |  | 第4.4.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 不设安全钳对重导轨接头 |  | 接头缝隙(mm)≤1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 接头台阶(mm)≤0.15mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |