电力液压电梯门系统安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

| 090105 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 090205 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 层门地坎至轿厢地坎间距离偏差 |  |  | 第4.5.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 层门强迫关门装置 |  |  | 必须动作正常 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水平滑动门关门开始1/3行程之后，阻止关门的力 |  |  | ≤150N |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 层门锁钩动作要求 |  |  | 第4.5.4条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢地坎间隙 |  |  | ≥5mm |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 层门地坎水平度 |  |  | ≯2/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 层门地坎应高出装修地面 |  |  | 2～5mm |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层门指标灯、盒及各显示安装 |  |  | 第4.5.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门扇及其与周边间隙 |  |  | 第4.5.8条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |