电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

| 090108 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 绳头组合 |  |  | 第4.9.1条 第5.9.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢丝绳严禁有死弯 |  |  | 第4.9.2条 第5.9.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 轿厢悬挂的二根绳（链）发生异常相对伸长时，电气安全开关动作可靠 |  |  | 第4.9.3.条 第5.9.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 随行电缆严禁打结和波浪扭曲 |  |  | 第4.9.4条 第5.9.4条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 每根钢丝绳张力与平均值偏差不大于5% |  |  | 第4.9.5条 第5.9.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 随行电缆的安装规定 |  |  | 第4.9.6条 第5.9.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠 |  |  | 第4.9.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 张紧轮、补偿绳张紧的电气安全开关动作可靠，张紧轮应安防护装置 |  |  | 第4.9.8条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |