电梯安装工程设备进场质量验收记录表

GB50310-2002

| 090101 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 090201 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 随机文件必须包括 |  | （1）土建布置图 |  | 第4.1.1条 第5.1.1条 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）产品出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）门锁装置、退速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 随机文件还应包括 |  | (1)装箱单 |  | 第4.1.2条 第5.1.2条 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2)安装、使用维护说明书 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3)动力和安全电路的电气原理图 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4)液压系统原理图 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备零部件与装箱单 |  |  |  | 内容相符 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 设备外观 |  |  |  | 无明显损坏 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |