电梯电气装置安装工程质量验收记录表

GB50310-2002

| 090109 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 090209 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 电气设备接地 |  |  | 第4.10.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导体之间、导体对地之间绝缘电阻 |  |  | 第4.10.2条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 主电源开关不应切断的电路 |  |  | 第4.10.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机房和井道内配线 |  |  | 第4.10.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 导管、线槽敷设 |  |  | 第4.10.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 接地支线色标 |  |  | 应采用黄绿相间的绝缘导线 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 控制柜（屏）的安装位置 |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |