液压电梯整机安装质量验收记录表

GB50310-2002

| 090210 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 液压电梯的安全保护 |  |  | 第5.11.1条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 限速器安全钳联动试验 |  |  | 第5.11.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层门与轿车门试验 |  |  | 第4.11.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 超载试验，当轿厢载有120%额定载荷时液压电梯严禁启动 |  |  | 第5.11.4条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 运行试验 |  |  | 第5.11.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 噪声检验 |  |  | 第5.11.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 平层准确度检验 |  |  | 第5.11.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 运行速度检验 |  |  | 第5.11.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 额定载重沉降量试验 |  |  | 第5.11.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 液压泵站溢流阀压力检查 |  |  | 第5.11.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 超压静载试验 |  |  | 第5.11.11条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 观感检查 |  |  | 第4.11.12条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |