电导管安装隐蔽验收记录               DQ2.3

| 工 程 名 称 |  |  |  |  | 建 设 单 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 项 名 称 |  |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |  |
| 工 程 部 位 |  |  |  |  | 施工图编号 |  |  |  |
| 系统/回路编号（层次） | 材 质 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 接地（接零） 状况 |  | 连接方式 | 固定和防腐 |
| 照明系统(附房一层) | 电线管 | TC-20 | 米 | 320 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝扣连接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 空调系统(附房一层) | 电线管 | TC-25 | 米 | 165 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝扣连接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 照明系统(附房二层) | 电线管 | TC-20 | 米 | 280 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝扣连接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 空调系统(附房二层) | 电线管 | TC-25 | 米 | 158 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝扣连接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 检查意见： 专业技术负责人： 项目专业质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 验收结果： 专业监理工程师 (建设单位项目负责人)： 年 月 日 |  |  |

电导管安装隐蔽验收记录               DQ2.3

| 工 程 名 称 | 工商银行吴江支行营业楼 |  |  |  | 建 设 单 位 |  | 工商银行吴江支行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 项 名 称 | 三层火灾自动报警系统 |  |  |  | 施 工 单 位 |  | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |  |
| 工 程 部 位 | 三层 |  |  |  | 施工图编号 |  |  |  |
| 系统/回路编号（层次） | 材 质 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 接地（接零） 状况 |  | 连接方式 | 固定和防腐 |
| 主楼三层 | 电线管 | TC-20 | 米 | 330 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝 接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 主楼三层 | 电线管 | TC-25 | 米 | 160 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝 接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 附楼三层 | 焊接管 | S20 | 米 | 220 | 套 管 焊 接 |  | 套 管 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 附楼三层 | 焊接管 | S40 | 米 | 310 | 套 管 焊 接 |  | 套 管 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 检查意见： 专业技术负责人： 项目专业质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 验收结果： 专业监理工程师 (建设单位项目负责人)： 年 月 日 |  |  |

电导管安装隐蔽验收记录               DQ2.3

| 工 程 名 称 | 工商银行吴江支行营业楼 |  |  |  | 建 设 单 位 |  | 工商银行吴江支行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 项 名 称 | 四层火灾自动报警系统 |  |  |  | 施 工 单 位 |  | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |  |
| 工 程 部 位 | 四层 |  |  |  | 施工图编号 |  |  |  |
| 系统/回路编号（层次） | 材 质 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 接地（接零） 状况 |  | 连接方式 | 固定和防腐 |
| 主楼四层 | 电线管 | TC-20 | 米 | 355 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝 接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 主楼四层 | 电线管 | TC-25 | 米 | 180 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝 接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 检查意见： 专业技术负责人： 项目专业质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 验收结果： 专业监理工程师 (建设单位项目负责人)： 年 月 日 |  |  |

电导管安装隐蔽验收记录               DQ2.3

| 工 程 名 称 | 工商银行吴江支行营业楼 |  |  |  | 建 设 单 位 |  | 工商银行吴江支行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 项 名 称 | 五层火灾自动报警系统 |  |  |  | 施 工 单 位 |  | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |  |
| 工 程 部 位 | 五层 |  |  |  | 施工图编号 |  |  |  |
| 系统/回路编号（层次） | 材 质 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 接地（接零） 状况 |  | 连接方式 | 固定和防腐 |
| 主楼五层 | 电线管 | TC-20 | 米 | 330 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝 接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 主楼五层 | 电线管 | TC-25 | 米 | 165 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝 接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 检查意见： 专业技术负责人： 项目专业质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 验收结果： 专业监理工程师 (建设单位项目负责人)： 年 月 日 |  |  |

电导管安装隐蔽验收记录               DQ2.3

| 工 程 名 称 | 工商银行吴江支行营业楼 |  |  |  | 建 设 单 位 |  | 工商银行吴江支行 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 项 名 称 | 六层火灾自动报警系统 |  |  |  | 施 工 单 位 |  | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |  |
| 工 程 部 位 | 六层 |  |  |  | 施工图编号 |  |  |  |
| 系统/回路编号（层次） | 材 质 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 接地（接零） 状况 |  | 连接方式 | 固定和防腐 |
| 主楼六层 | 电线管 | TC-20 | 米 | 230 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝 接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 主楼六层 | 电线管 | TC-25 | 米 | 125 | φ6㎜圆钢跨 接 |  | 丝 接 | 吊卡固定 水柏油防腐 |
| 检查意见： 专业技术负责人： 项目专业质检员： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 验收结果： 专业监理工程师 (建设单位项目负责人)： 年 月 日 |  |  |

===========================================================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600