公用设施定期保养项目一览表（室外）

| 类 别 | 周 期 | 序 号 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室 外 公 共 设 施 养 护 | 1~2年 |  | 室外各类围墙护栏 |
|  | 1.5 年 |  | 灯杆刷漆1次 |
|  | 每 年 | 1 | 车道路牙刷1次黄、黑相间的漆 |
|  |  | 2 | 网球场 |
|  |  | 3 | 游泳池每年4月份全面清理、修补1次 |
|  | 2 年 1 年 | 1 | 对易锈蚀雨、污水井盖刷1次黑漆防锈 |
|  |  | 2 | 路灯 |
|  |  | 3 | 车栅、车架 |
|  |  | 4 | 值班室、岗亭 |
|  |  | 5 | 车位线、禁停线和标识重刷1次 |
|  |  | 6 | 路障刷漆1次 |
|  |  | 7 | 室外消防栓 |
|  |  | 8 | 垃圾屋、池、中转站（含垃圾屋门锁） |
|  | 每 季 |  | 垃圾车、垃圾桶 |
|  | 每 月 |  | 喷水池 |
|  | 每 周 |  | 儿童游乐设施 |

说明：1、平时如发现问题，也应及时维修。

2、维修养护情况填入《本体设施维修、养护记录》。