公用设施定期保养项目一览表（本体）

| 类 别 | 周 期 | 序 号 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本 体 公 共 设 施 养 护 | 8 年 | 1 | 马赛克外墙面，清洗1次 |
|  |  | 2 | 室外喷涂墙体、墙面喷涂1次 |
|  | 5 年 |  | 大理石条砖、瓷面砖墙体、墙面 |
|  | 3 至 4 年 | 1 | 室内楼道、楼梯墙面全面修补、粉刷或喷涂1次 |
|  |  | 2 | 顶棚全面保养、粉刷1次 |
|  |  | 3 | 楼梯、扶手全面修补、刷漆1次 |
|  |  | 4 | 上、下雨污水管4年油漆1次 |
|  | 2 年 | 1 | 天面铁栏、避雷带、公共防盗网油漆1次 |
|  |  | 2 | 电子对讲门刷漆1次 |
|  |  | 3 | 木门、窗油漆1次 |
|  | 1 年 | 1 | 木门、铁门、防火门、铝合金窗、百叶窗、木窗 |
|  |  | 2 | 信报箱每年刷漆1次（根据需要） |
|  |  | 3 | 房屋标识（栋号、单元号、楼层号）每年重喷写1次 |
|  |  | 4 | 设备房（水泵房、配电房、电梯房）刷漆1次 |
|  | 半年 |  | 水箱清洗1次 |

说明：1、平时如发现问题，也应及时维修。

2、维修养护情况填入《本体设施维修、养护记录》。