公用设施定期检查项目一览表（本体）

| 类 别 | 周 期 | 序 号 | 检 查 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本 体 共 用 设 施 维 修 养 护 | 每 年 | 1 | 梁、柱、板主体 |
|  |  | 2 | 墙体、墙面（马赛克、大理石、条砖、瓷面砖、喷涂） |
|  |  | 3 | 顶棚 |
|  |  | 4 | 楼梯、扶手 |
|  |  | 5 | 公共门窗 |
|  |  | 6 | 屋面隔热层、防水层（雨季前须另外检查） |
|  |  | 7 | 楼板、地面砖 |
|  |  | 8 | 所有消防栓（11月底至12月上旬） |
|  | 半 年 | 1 | 天面扶栏，避雷带 |
|  |  | 2 | 公共防盗网 |
|  | 每 季 | 1 | 散水坡、雨檐台、连廊 |
|  |  | 2 | 通风口 |
|  |  | 3 | 5%消防栓的开箱试水（循环检查） |
|  | 每 月 | 1 | 水箱、水池 |
|  |  | 2 | 信报箱 |
|  |  | 3 | 上、下雨污水管 |
|  |  | 4 | 设备房（水泵房、配电房、电梯房） |
|  |  | 5 | 消防栓 |
|  | 半月 |  | 公用电器 |
|  | 每周 |  | 电子对讲门 |