## Sheet1
共用部位，公共设施巡查表
检查日期
序号 | 巡查项目 | 巡查情况 | 处理情况
1 | 小区道路方砖完好
2 | 河道景观设施完好
3 | 喷水池设施完好
4 | 小区内窨井盖无缺损
5 | 水表盖无缺损
6 | 排水沟畅通无堵塞
7 | 小区路灯
8 | 地下车库及水泵
9 | 地下车库配电间
10 | 地下车库风机房
11 | 电梯
12 | 红外警戒系统
13 | 消防报警系统
14 | 给排水设备
备注：
说明：1 本表由维修工每二天填写一次
2 巡查情况正常打“√”，不正常打“X”，并写明处理情况
巡查人： |  | 验证人： | 抽查人：
编号： | ZB/CX-6-02-09 | ***物业管理有限公司