# ZB/CX-6-02-14

***物业管理有限公司

电梯保养单位月考评表

电梯保养单位：                                       年   月   日

| 项目 | 内 容 | 检查情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 完成工 作情况 （20分） | - 按当月工作计划（定期保养、整改、更换、改造等），每少做一项扣5分。 - 上月所提出的整改项目，每漏整改一项扣2分 - 无配件不扣分。 |  |  |
| 2.完成工作的质量（20分） | - 按电梯定期保养项目内容（润滑、调整、防腐、紧固、各厅门、轿门的尺寸），每发现一处不合格扣2分。 - 各安全保护装置开关、安全钳，安全触板等每发现一处不合格扣3分。 - 抽查制动器、滑车超过500-1500mm,每发现一台扣3分. |  |  |
| 3.记录情况 (5分) | - 维修保养记录,不按规定记录的每发现一处扣0.5分。 - 保养记录与维修记录如实际不符,每发现一处扣0.5分。 - 定期保养、维修记录如没有记录发现一个扣1分。 |  |  |
| 4.故障处理情况(10分) | - 从故障反映至人员到达现场不得超过30分钟,超过一次扣1分. - 一般故障(有配件)修复不得超过8小时,超过一次扣1分。 |  |  |
| 5.劳动纪律态度(5分) | - 积极配合,服务到位,随叫隧到等,一次没做到扣1分。 - 听从管理处\维修部统一调动等,不听从一次扣2分。 |  |  |
| 6.照明\指示信号灯(5分) | - 机房、轿内、底坑照明,每发现一处不亮扣0.5分。 - 机房、轿内、厅门外等指示信号灯,发现一个不亮扣0.5分 |  |  |
| 7.清洁(5分) | - 机房、轿顶、轿内顶棚、底坑每发现一处不清洁扣1分。 |  |  |
| 8.巡视时间提出的整改项目(10分) | 1. 对管理处、机电部平时巡视提出的整改项目和维修通知,每少完成一项扣2分； |  |  |
| 9.安全(15分) | - 工作时有无违反安全操作规程.(每个扣15分) - 有无事故发生。(扣15分) - 在检查时发现存在安全隐患的,每发现一个扣5分. |  |  |
| 10.其他(5分) | 1. 在本月25日前交下月工作计划,每超过一日扣1分 |  |  |
| 备注 |  |  | 总分 |

检查人：                                审核人：