混 凝 土 工 程 质 量 控 制 程 序

# Text boxes

测温记录

试块报告单

质量评定记录

事故处理记录

混凝土施工记录

混凝土浇灌记录

自检记录

材料合格证

不合格处理（返工）

执行验评标准

按梁柱和独立基础的件数，各抽查10%，但均不少于3件；带形基础圈梁和板每30~50%m（m2）各抽查一处，但均不少于3处

清理现场文明施工

养  护

质量评定

资料管理

暖热季节定时浇水

冬季注意保温防冻

按时覆盖

根据情况调整配合比

岗位分工、操作挂牌

木工钢筋工跟班保质量

执行重量比

专业会签

标准养护试块

1、每个工作班组不少于1组；2、每拌制100m3混凝土不少于1组；3、现浇楼层不少于1组

浇筑砼

申请浇筑令

技术交底

克服上道工序弊端的补救措施

材料准确、出具合格证

垂直水平运输机械准备

检查脚手架及道路

模板、钢筋混凝土工序交接

准备试模和坍落度筒

申请混凝土配合比

确定保证混凝土质量标准

熟习操作规程和质量标准

熟习图纸和技术资料

准备工作

操作人员参加

分部分项工程书面交底