子分部工程与分项工程相关表

1、地基基础工程各子分部工程与分项工程相关表

2、主体结构各子分部工程与分项工程相关表

3、装饰装修工程各子分部工程与分项工程相关表

4、屋面工程各子分部工程与分项工程相关表

5、建筑给水、排水与采暖分部工程与分项工程相关表

6、建筑电气安装工程分部（子分部）工程与分项工程相关表

7、通风与空调工程各子分部工程与分项工程相关表

8、电梯安装分部工程各子分部工程与分项工程相关表

地基基础工程各子分部工程与分项工程相关表

| 分项工程 子分部工程 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无支护土方 | 有支护土方 | 地基及基础处理 | 桩基 | 地下防水 | 混凝土基础 | 砌体基础 | 劲钢管砼 | 钢结构 |  |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土方开挖 010101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 土方回填 010102 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 排桩墙支护（Ⅰ）（Ⅱ） 010201 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 降水与排水 010202 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 地下连续墙 010203 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 锚杆及土钉墙支护 010204 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 加筋水泥土桩墙支护 010205 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 沉井与沉箱 010206 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 钢或混凝土支撑 010207 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 灰土地基 010301 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 砂和砂石地基 010302 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 土工合成材料地基 010303 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 粉煤灰地基 010304 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 强夯地基 010305 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 振冲地基 010306 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 砂桩地基 010307 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 预压地基 010308 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 高压喷射注浆地基 010309 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 土和灰土挤密桩复合地基 010310 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 注浆地基 010311 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 水泥粉煤灰碎石桩复合地基 010312 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 夯实水泥土桩复合地基 010313 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 水泥土搅拌桩地基 010314 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 静力压桩工程 010401 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 预应力管桩工程 010402 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 混凝土预制桩（钢筋骨架）工程（Ⅰ）（Ⅱ）010403 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 钢桩工程（Ⅰ）（Ⅱ） 010404 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 混凝土灌注桩工程（Ⅰ）（Ⅱ） 010405 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 防水混凝土 010501 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 30 | 水泥砂浆防水层 010502 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |

注：有●号者为该子分部工程所含的分项工程

地基基础工程各子分部工程与分项工程相关表

| 分项工程 子分部工程 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 无支护土方 | 有支护土方 | 地基及基础处理 | 桩基 | 地下防水 | 混凝土基础 | 砌体基础 | 劲钢管砼 | 钢结构 |  |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 卷材防水层 010503 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 32 | 涂料防水层 010504 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 33 | 金属板防水层 010505 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 34 | 塑料板防水层 010506 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 35 | 细部构造 010507 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 36 | 锚喷支护 010508 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 37 | 复合式砌筑 010509 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 38 | 地下连续墙 010510 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 39 | 盾构法隧道 010511 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 40 | 渗排水、盲沟排水 010512 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 41 | 隧道、坑道排水 010513 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 42 | 预注浆、后注浆 010514 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 43 | 衬砌裂缝注浆 010515 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：有●号者为该子分部工程所含的分项工程

主体结构各子分部工程与分项工程相关表

| 分项工程 子分部工程 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混凝土结构 | 劲钢 ⌒ 管 砼结构 | 砌体结构 | 钢结构 | 木结构 | 网架和索膜 |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 模板（安装、预制构件、拆除）（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 010601，020101 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋（加工、连接）(Ⅰ)(Ⅱ) 010602，020102 | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 混凝土（原材料及配合比施工）（Ⅰ）（Ⅱ） 010603，020103 | ● |  |  |  |  |  |
| 4 | 预应力 （原材料、制安、放张封锚）（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ） 020104 | ● |  |  |  |  |  |
| 5 | 现浇结构（结构、基础）（Ⅰ）（Ⅱ） 010604，020105 | ● |  |  |  |  |  |
| 6 | 装配式结构（预制构件、装配）（Ⅰ）（Ⅱ） 020106 | ● |  |  |  |  |  |
| 7 | 砖砌体 010701，020301 |  |  | ● |  |  |  |
| 8 | 混凝土小型空心砌块砌体 010702，020302 |  |  | ● |  |  |  |
| 9 | 石砌体 010704，020303 |  |  | ● |  |  |  |
| 10 | 填充墙砌体 020304 |  |  | ● |  |  |  |
| 11 | 配筋砖砌体 010703，020305 |  |  | ● |  |  |  |
| 12 | 钢结构焊接（Ⅰ）（Ⅱ） 010901，020401 |  |  |  | ● |  |  |
| 13 | 坚固件连接 010902，020402 |  |  |  | ● |  |  |
| 14 | 钢零部件加工 010903，020403 |  |  |  | ● |  |  |
| 15 | 单层钢构件安装 020404 |  |  |  | ● |  |  |
| 16 | 多层钢构件安装 020405 |  |  |  | ● |  |  |
| 17 | 钢构件组装 020406 |  |  |  | ● |  |  |
| 18 | 钢构件预拼装 020407 |  |  |  | ● |  |  |
| 19 | 钢网架安装 020408 |  |  |  | ● |  |  |
| 20 | 压型金属板安装 020409 |  |  |  | ● |  |  |
| 21 | 防腐涂料涂装 010905，020410 |  |  |  | ● | ● |  |
| 22 | 防火涂料涂装 010906，020411 |  |  |  | ● | ● |  |
| 23 | 木屋盖工程（方木和原木） |  |  |  |  | ● |  |
| 24 | 胶合木结构 |  |  |  |  | ● |  |
| 25 | 轻型木结构（规格材、钉连接） |  |  |  |  | ● |  |
| 26 | 木结构防腐、防虫、防火 |  |  |  |  | ● |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |

装饰装修工程各子分部工程与分项工程相关表

| 分项工程 子分部工程 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑地面 | 抹灰 | 门窗 | 吊顶 | 轻质隔墙 | 饰面板 ︵ 砖 ︶ | 幕墙 | 涂饰 | 裱糊与软包 | 细部 |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基层（基土垫层）工程（Ⅰ） 030101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 基层（灰土垫层）工程（Ⅱ） 030101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基层（砂层和砂石垫层）工程（Ⅲ） 030101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 基层（碎石垫层和碎砖垫层）工程（Ⅳ） 030101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 基层（三合土垫层）工程（Ⅴ） 030101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 基层（炉渣垫层）工程（Ⅵ） 030101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 基层（水泥混凝土垫层）工程（Ⅶ） 030101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 基层（找平层）工程（Ⅷ） 030101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 基层（隔离层）工程（Ⅸ） 030101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 基层（填充层）工程（Ⅹ） 030101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水泥混凝土面层工程 030102 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 水磨石面层工程 030103 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 水泥钢屑面层工程 030104 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 防油渗面层工程 030105 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 不发火（防爆）面层工程 030106 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 砖面层工程 030107 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 大理石和花岗石面层工程 030108 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 预制板面层工程 030109 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 料石面层工程 030110 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 塑料板面层工程 030111 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 活动地板面层工程 030112 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 地毯面层工程 030113 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 实木地板面层工程 030114 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 实木复合地板面层工程 030115 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 中密度（强化）复合地板面层工程 030116 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 竹地板面层工程 030117 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 一般抹灰工程 030201 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 装饰抹灰工程 030202 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 清水墙砌体勾缝工程 030203 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 木门窗制作与安装工程 030301 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |

| 分项工程 子分部工程 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑地面 | 抹灰 | 门窗 | 吊顶 | 轻质隔墙 | 饰面板 ︵ 砖 ︶ | 幕墙 | 涂饰 | 裱糊与软包 | 细部 |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 金属门窗（钢、铝合金、涂色镀锌板门窗） 030302 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 塑料门窗 030303 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 特种门窗 030304 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 门窗玻璃安装 030305 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 暗龙骨吊顶 030401 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 明龙骨吊顶 030402 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 板材隔墙 030501 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 38 | 骨架隔墙 030502 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 39 | 活动隔墙 030503 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 40 | 玻璃隔墙 030504 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 41 | 饰面板安装 030601 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 42 | 饰面砖粘贴 030602 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 43 | 玻璃幕墙 030701 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 44 | 金属幕墙 030702 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 45 | 石材幕墙 030703 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 46 | 水性涂料涂饰 030801 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 47 | 溶剂形涂料涂饰 030802 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 48 | 美术涂料涂饰 030803 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 49 | 裱糊 030901 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 50 | 软包 030902 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 51 | 橱框制作与安装 031001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 52 | 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装 031002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 53 | 门窗套制作与安装 031003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 54 | 护栏和扶手制作与安装 031004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 55 | 花饰制作与安装 031005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

屋面工程各子分部工程与分项工程相关表

| 分项工程 子分部工程 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 卷材防水屋面 | 涂膜防水屋面 | 刚性防水屋面 | 瓦屋面 | 隔热屋面 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保温层 040101，040201 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 找平层 040102，040202 | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 卷材防水层 040103 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 涂膜防水层 040203 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 细石混凝土防水层 040301 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 密封材料嵌缝 040302 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 平瓦屋面 040401 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 油毡瓦屋面 040402 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 金属板材屋面 040403 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 细部构造 040104，040204，040203，040404 | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 架空屋面 040501 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 12 | 蓄水屋面 040502 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 13 | 种植屋面 040503 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑给水、排水与采暖分部工程各子分部工程与分项工程相关表

| 分项工程 子分部工程 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内给水系统 | 室内排水系统 | 室内热水供应系统 | 卫生器具安装 | 室内采暖管网 | 室外给水管网 | 室外排水管网 | 室外供热管网 | 建筑中水系统及游泳池系统 | 供热锅炉及辅助设备安装 |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内给水管道及配件安装 050101 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 室内消火栓安装 050102 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 给水设备安装 050103 | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 室内排水管道及配件安装 050201 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 雨水管道及配件安装 050202 |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 室内热水管道及配件安装 050301 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 热水供应系统辅助设备安装 050302 |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 卫生器具及给水配件安装 050401，050402 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 卫生器具排水管道安装 050403 |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 室内采暖管道及配件安装 050501 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 11 | 室内采暖辅助设备及散热器、金属辐射板安装 050502，050503 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 12 | 低温热水地板辐射采暖系统安装 050504 |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  |
| 13 | 室外给水管道安装 050601 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 14 | 室外消防水泵结合器、消火栓安装 050602 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 15 | 管沟及井室 050603 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |
| 16 | 室外排水管道安装 050701 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 17 | 室外排水管沟及井池 050702 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 18 | 室外供热管网安装 050801 |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 19 | 建筑中水系统及游泳池系统安装 050901，050902 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |
| 20 | 锅炉安装 051001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 21 | 锅炉辅助设备安装（Ⅰ） 051002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 22 | 锅炉辅助设备工艺管道安装（Ⅱ） 051002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 23 | 锅炉安全附件安装 051003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 24 | 换热站安装 051004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑电气安装工程分部（子分部）工程与分项工程相关表

| 子分部工程 分项工程 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室外电气安装工程 | 变配电室安装工程 | 供电干线安装工程 | 电气动力安装工程 | 电气照明安装工程 | 备用和不间断电源安装工程 | 防雷及接地装置安装工程 |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 架空线路及杆上电气设备安装 060101 | ● |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 变压器、箱式变电所安装 060102,060201 | ● | ● |  |  |  |  |  |
| 3 | 成套配电柜、控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装(Ⅰ)060103,060202 060601(Ⅱ)060401,(Ⅲ)060501 | ● | ● |  | ● | ● | ● |  |
| 4 | 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 060402 |  |  |  | ● |  |  |  |
| 5 | 柴油发电机组安装 060602 |  |  |  |  |  | ● |  |
| 6 | 不间断电源安装 060603 |  |  |  |  |  | ● |  |
| 7 | 低压电气动力设备试验和试运行 060403 |  |  |  | ● |  |  |  |
| 8 | 裸母线、封闭母线、插接式母线安装 060203,060301,060604 |  | ● | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 060302,060404 |  |  | ● | ● |  |  |  |
| 10 | 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设 060204,060303 |  | ● | ● |  |  |  |  |
| 11 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设(Ⅰ)060304,060405 060502,060605(Ⅱ)060104 | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |
| 12 | 电线、电缆穿管和线槽敷线 060105,060305,060406,060503,060606 | ● |  | ● | ● | ● | ● |  |
| 13 | 槽板配线 060504 |  |  |  |  | ● |  |  |
| 14 | 钢索配线 060505 |  |  |  |  | ● |  |  |
| 15 | 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 060106,060205,060306,060407,060506,060607 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |
| 16 | 普通灯具安装 060507 |  |  |  |  | ● |  |  |
| 17 | 专用灯具安装 060508 |  |  |  |  | ● |  |  |
| 18 | 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装 060107,060509 | ● |  |  |  | ● |  |  |
| 19 | 开关、插座、风扇安装 060408,060510 |  |  |  | ● | ● |  |  |
| 20 | 建筑物照明通电试运行 060108,060511 | ● |  |  |  | ● |  |  |
| 21 | 接地装置安装060109.060206.060606.060701 | ● | ● |  |  |  | ● | ● |
| 22 | 避雷引下线和变配电室接地干线敷设 (Ⅰ)060702,(Ⅱ)060207 |  | ● |  |  |  |  | ● |
| 23 | 接闪器安装 060704 |  |  |  |  |  |  | ● |
| 24 | 建筑物等电位联结 060703 |  |  |  |  |  |  | ● |

通风与空调分部工程各子分部工程与分项工程相关表

| 分项工程 子分部工程 |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 送排风系统 | 防排烟系统 | 除尘系统 | 空调系统 | 净化空调系统 | 制冷设备系统 | 空调水系统 |  |  |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风管与配件制作 080101，080201，080301，080401，080501 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 2 | 风管部件与消防器制作 080105，080405，080505 | ● |  |  | ● | ● |  |  |  |  |
| 3 | 风管系统安装 080103，080203，080303，080403，080503 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 4 | 通风机安装 080107，080207，080307，080407，080507 | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 5 | 通风与空调设备安装 080304，080404，080504 |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| 6 | 空调制冷系统安装 080601 |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |
| 7 | 空调水系统安装 080701 |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| 8 | 系统调试 - ，0802 ，0803 ，0804 ，0805 0806 ，0807 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：有●号者为该子分部工程所含的分项工程

电梯安装分部工程各子分部工程与分项工程相关表

| 分项工程 子分部工程 |  | 01 | 02 | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装子分部 | 液压电梯安装子分部 | 自动扶梯、自动人行道安装（子分部） |
| 序号 | 名 称 |  |  |  |
| 1 | 设备进场验收 090101，090201 | ● | ● |  |
| 2 | 土建交接检验 090102，090202 | ● | ● |  |
| 3 | 驱动主机安装 090103 | ● |  |  |
| 4 | 导轨安装 090104，090204 | ● | ● |  |
| 5 | 门系统安装 090105，090205 | ● | ● |  |
| 6 | 轿厢、对重安装 090106，090206 | ● | ● |  |
| 7 | 安全部件安装 090107，090207 | ● | ● |  |
| 8 | 悬挂装置、随行电缆、补偿器安装 090108 | ● |  |  |
| 9 | 电气装置安装 090109，090209 | ● | ● |  |
| 10 | 电梯整机安装 090110 | ● |  |  |
| 11 | 液压系统安装 090203 |  | ● |  |
| 12 | 悬挂装置、随行电缆 090208 |  | ● |  |
| 13 | 液压电梯整机安装 090210 |  | ● |  |
| 14 | 自动扶梯、人行道设备进场 090301 |  |  | ● |
| 15 | 土建交接检验 090302 |  |  | ● |
| 16 | 自动扶梯、人行道整机安装 090303 |  |  | ● |