# 建 筑 工 程 施 工 资 料

第二册

名    称：××市光明花园8号商住楼

案卷题名：主体结构工程施工资料

编制单位：××市建筑工程公司

技术主管：×××

编制日期：2002年×月×日起2003年×月×日止

保管期限：长期             密级：

保存档号：××××××

共八册     第二册

| 主体结构工程施工资料 卷内目录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 施工资料题名 |  |  | 编制单位 | 编制日期 | 页次 | 备注 |
| 一、 | 主体结构分部工程质量验收记录 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 二、 | 主体结构工程质量控制检查记录 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 三、 | 主体结构工程主要功能抽查记录 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 四、 | 主体结构工程观感质量检查记录 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| （一）混凝土结构子分部工程施工资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工资料题名 |  |  | 编制单位 | 编制日期 | 页次 | 备注 |
| 一、 | 工程图纸、变更记录 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 5 | 有分目录 |
| 二、 | 工程管理资料 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 100 | 有分目录 |
| 三、 | 施工试验报告及见证取样记录 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 63 | 有分目录 |
| 四、 | 隐蔽工程验收记录 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 37 | 有分目录 |
| 五、 | 施工记录 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 26 | 有分目录 |
| 六、 | 混凝土结构实体检验记录 |  |  | ××市质量检测中心 | 2003年×月×日 | 1 | 有分目录 |
| 七、 | 主体工程结构验收记录 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 | 有分目录 |
| 八、 | 混凝土结构子分部工程、分项工程验收资料 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 52 | 有分目录 |
| 九、 | 其他必要的资料或记录 |  |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 | 有分目录 |
| （二）砌体结构子分部工程施工资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 施工资料题名 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页次 | 备注 |
| 十、 |  | 工程图纸、变更记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 5 | 有分目录 |
| 十一、 |  | 测量及复测记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 7 | 有分目录 |
| 十二、 |  | 施工试验报告及见证取样记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 14 | 有分目录 |
| 十三、 |  | 隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 13 | 有分目录 |
| 十四、 |  | 施工记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 79 | 有分目录 |
| 十五、 |  | 施工试验记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 72 | 有分目录 |
| 十六、 |  | 砌体结构子分部工程、分项工程验收资料 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 36 | 有分目录 |
| 十七、 |  | 其他必须提供的资料和记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 | 有分目录 |

# （一）混凝土结构子分部工程施工资料

| 一、工程图纸、变更记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 图纸会审记录 |  | ××市建筑工程公司 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 设计变更单××号 |  | ××设计院 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 3 | 设计变更单××号 |  | ××设计院 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 工程洽商记录××号 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 二、工程管理资料 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 技术交底记录 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 147 | 有细目 |
| 2 | 预检工程记录 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 30 | 有细目 |
| 3 | 模板施工方案 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 6 |  |
| 4 | 钢筋施工方案 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 5 |  |
| 5 | 混凝土施工方案 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 6 |  |
| 6 | 雨季施工方案 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 6 |  |
| 7 | 冬期施工方案 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 6 |  |

| 主体结构工程技术交底记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 首层框架钢筋技术交底 |  | 2003年×月×日 | 5 |  |
| 2 | 首层框架模板技术交底 |  | 2003年×月×日 | 4 |  |
| 3 | 首层框架混凝土技术交底 |  | 2003年×月×日 | 6 |  |
| 4 | 首层现浇结构技术交底 |  | 2003年×月×日 | 3 |  |
| 5 | 首层装配式结构技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 6 | 首层砖砌体与配筋砌体技术交底 |  | 2003年×月×日 | 4 |  |
| 7 | 首层填充墙砌体技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 8 | 首层管线预埋技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 首层混凝土养护测温技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 10 | 二至五层砌砖与配筋砌体技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 11 | 二至五层钢筋技术交底 |  | 2003年×月×日 | 3 |  |
| 12 | 二至五层模板技术交底 |  | 2003年×月×日 | 3 |  |
| 13 | 二至五层混凝土技术交底 |  | 2003年×月×日 | 5 |  |
| 14 | 二至五层现浇结构技术交底 |  | 2003年×月×日 | 3 |  |
| 15 | 二至五层装配式结构技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 16 | 二至五层管线预埋技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 二至五层混凝土养护测温技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 主体结构工程技术交底记录 细目 |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 18 | 六层砌砖与配筋砌体技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 19 | 六层钢筋技术交底 |  | 2003年×月×日 | 3 |  |
| 20 | 六层模板技术交底 |  | 2003年×月×日 | 3 |  |
| 21 | 六层混凝土技术交底 |  | 2003年×月×日 | 5 |  |
| 22 | 六层现浇结构技术交底 |  | 2003年×月×日 | 3 |  |
| 23 | 六层装配式结构技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 24 | 六层管线预埋技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 六层混凝土养护测温技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 26 | 坡屋顶钢筋技术交底 |  | 2003年×月×日 | 3 |  |
| 27 | 坡屋顶模板技术交底 |  | 2003年×月×日 | 3 |  |
| 28 | 坡屋顶混凝土技术交底 |  | 2003年×月×日 | 5 |  |
| 29 | 坡屋顶现浇结构技术交底 |  | 2003年×月×日 | 3 |  |
| 30 | 坡屋顶装配式结构技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 31 | 坡屋顶管线预埋技术交底 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 32 | 坡屋顶混凝土养护测温技术交底 |  | 2003年×月×日 | 2 |  |

| 主体结构分部工程预检工程记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 首层1～19/A～D轴柱模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 首层19～37/A～D轴柱模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 首层1～19/A～D轴梁、板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 首层19～37/A～D轴梁、板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层层1～19/A～D轴＋50cm线预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴＋50cm线预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴柱梁板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层19～37/A～D轴梁板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 三层1～19/A～D轴＋50cm线预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 三层19～37/A～D轴＋50cm线预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层1～19/A～D轴柱梁板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层19～37/A～D轴梁板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 四层1～19/A～D轴＋50cm线预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 四层19～37/A～D轴＋50cm线预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层1～19/A～D柱梁板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层19～37/A～D轴柱梁板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 主体结构分部工程预检工程记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 17 | 五层1～19/A～D轴＋50cm线预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 五层19～37/A～D轴＋50cm线预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 五层1～19/A～D轴柱梁板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层19～37/A～D轴梁板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 六层1～19/A～D轴＋50cm线预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 六层19～37/A～D轴＋50cm线预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层1～19/A～D轴柱梁板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层19～37/A～D轴梁板模板安装预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 坡屋顶1～19/A～D轴支摸预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 坡屋顶19～37/A～D轴支摸预检工程记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 三、施工试验报告及见证记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 钢材连接试验报告 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 8 | 有细目 |
| 2 | 混凝土试块试验报告汇总表 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 3 | 混凝土试块试验报告 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 43 | 有细目 |
| 4 | 混凝土配合比通知单 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 2 | 有细目 |
| 5 | 混凝土强度评定表 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 6 | 见证取样记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 6 | 有细目 |

| 钢材连接试验报告 细目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | Φ20钢筋连接试验报告 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 4 |  |
| 2 | Φ22钢筋连接试验报告 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 3 | Φ25钢筋连接试验报告 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 3 |  |

| 主体结构分部工程标准养护混凝土试块试验报告 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 二层19～371/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层1～19/A～D轴柱混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层1～19/A～D轴柱混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 三层19～37/A～D轴柱混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 三层19～37/A～D轴柱混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层1～19/A～D轴柱混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层1～19/A～D轴柱混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 四层19～37/A～D轴柱混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 四层19～37/A～D轴柱混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 主体结构分部工程混凝土试块试验报告 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 19 | 五层1～19/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层1～19/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 五层19～37/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 五层19～37/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层1～19/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层1～19/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 六层19～37/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 六层19～37/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(标准养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 主体结构分部工程同条件养护混凝土试块试验报告 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 三层1～19/A～D轴柱混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 三层19～37/A～D轴柱混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 四层1～19/A～D轴柱混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 四层19～37/A～D轴柱混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 五层1～19/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 五层19～37/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 六层1～19/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 六层19～37/A～D轴楼板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 坡屋顶柱、梁、板混凝土试块试验报告(同条件养护) |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 混凝土配合比通知单 细目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | C10混凝土配合比通知单 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | C25混凝土配合比通知单 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | C20混凝土配合比通知单 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 见证取样记录 细目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层混凝土试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 二层混凝土试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 三层混凝土试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 四层混凝土试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 五层混凝土试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 六层混凝土试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 钢筋见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 钢筋焊接接头见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 焊条、焊剂见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 水泥见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 混凝土外加剂见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 碱含量测试试验见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 预制混凝土构件见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 砂子见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 石子见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 多孔砖、粘土砖见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块合格证、试验报告汇总表 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 粉煤灰见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 防水材料见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 聚苯乙烯泡沫板见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 混凝土界面处理剂见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 止水带见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 水泥碱活性检验见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 砂子碱活性见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 石子碱活性检验见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 水质分析见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 混凝土膨胀剂见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 外加剂见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 四、主体结构分部工程隐蔽工程验收记录 分目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴梁、板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴梁、板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 一层1～19/A～D轴楼板管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 一层19～37/A～D轴楼板管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层19～37/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 二层1～19/A～D轴柱梁板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 二层19～37/A～D轴柱梁板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 二层1～19/A～D轴管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层1～19/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 三层19～37/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 三层1～19/A～D轴柱梁板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 三层19～37/A～D轴柱梁板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 三层1～19/A～D轴管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 三层19～37/A～D轴管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 主体结构分部工程隐蔽工程验收记录 分目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 18 | 二层19～37/A～D轴管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 四层1～19/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 四层19～37/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 四层1～19/A～D轴柱梁板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 四层19～37/A～D轴柱梁板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 四层1～19/A～D轴管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 四层19～37/A～D轴管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 五层1～19/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 五层19～37/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 五层1～19/A～D轴柱梁板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 五层19～37/A～D轴柱梁板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 29 | 五层1～19/A～D轴管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 30 | 五层19～37/A～D轴管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 31 | 五层1～19/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 32 | 六层1～19/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 33 | 六层19～37/A～D轴拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 34 | 六层1～19/A～D轴柱梁板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 35 | 六层19～37/A～D轴柱梁板钢筋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 36 | 六层1～19/A～D轴管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 37 | 六层19～37/A～D轴管线预埋隐蔽工程验收记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 五、施工记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 施工记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 20 |  |
| 2 | 构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 6 |  |
| 3 | 混凝土浇灌申请书 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 6 |  |
| 4 | 混凝土开盘鉴定 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 混凝土工程施工记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 18 |  |
| 6 | 混凝土坍落度检查记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 28 | 有细目 |
| 7 | 冬期混凝土搅拌及浇灌测温记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 28 | 有细目 |
| 8 | 模板安装分项工程自检互检记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 14 | 有细目 |
| 9 | 模板拆除分项工程自检互检记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 14 | 有细目 |
| 10 | 钢筋原材料分项工程自检互检记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 28 | 有细目 |
| 11 | 钢筋加工分项工程自检互检记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 28 | 有细目 |
| 12 | 钢筋安装分项工程自检互检记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 28 | 有细目 |
| 13 | 混凝土原材料及配合比设计分项工程自检互检记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 16 | 有细目 |
| 14 | 混凝土施工分项工程自检互检记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 16 | 有细目 |
| 15 | 混凝土现浇结构及外观尺寸偏差分项工程自检互检记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 16 | 有细目 |
| 16 | 工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 44 | 有细目 |

| 混凝土坍落度检查记录 细目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1、 | 一层混凝土坍落度检查记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 2、 | 二层混凝土坍落度检查记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 3、 | 三层混凝土坍落度检查记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 4、 | 四层混凝土坍落度检查记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 5、 | 五层混凝土坍落度检查记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 6、 | 六层混凝土坍落度检查记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 2 |  |

| 主体结构分部工程冬期混凝土浇灌测温记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土冬期浇灌测温记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 主体结构分部工程混凝土浇灌测温记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 19 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 坡屋面1～19/A～D轴混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 坡屋面19～37/A～D轴混凝土同条件养护天气温度记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 模板安装分项工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批自检互检记录14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 模板拆除分项工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批自检互检记录14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 钢筋原材料分项工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 三层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 三层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 四层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 四层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 15 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 16 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 五层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录17 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 五层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 18 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 五层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 19 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 20 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 六层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录21 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 六层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 22 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 23 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 24 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 25 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批自检互检记录 26 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 坡屋顶1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 27 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 坡屋顶19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 28 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 钢筋加工分项工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 三层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 三层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 四层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 四层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 15 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 16 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 五层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录17 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 五层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 18 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 五层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 19 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 20 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 六层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录21 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 六层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 22 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 23 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 24 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 25 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批自检互检记录 26 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 坡屋顶1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 27 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 坡屋顶19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批自检互检记录 28 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 钢筋安装分项工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 三层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 三层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 四层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 四层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 15 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 16 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 五层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录17 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 五层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 18 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 五层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 19 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 20 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 六层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录21 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 六层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 22 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 23 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 24 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 25 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批自检互检记录 26 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 坡屋顶1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 27 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 坡屋顶19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批自检互检记录 28 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 混凝土原材料及配合比设计分项工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 15 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批自检互检记录 16 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 混凝土施工分项工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱混凝土施工检验批自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱混凝土施工检验批自检互检记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板钢筋原材料检验批自检互检记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 15 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批自检互检记录 16 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 混凝土现浇结构及外观尺寸偏差分项工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 15 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批自检互检记录 16 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 装配式结构分项工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴装配式结构自检检验批互检记录08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 装配式结构分项工程各检验批自检互检记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 11 | 六层1～19/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶19～37/A～D轴装配式结构检验批自检互检记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴预制构件检验批自检互检记录14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 主体结构分部工程工序交接单 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | （一层放线→1～4单元柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | （一层1～19/A～D轴柱钢筋加工→1～19/A～D轴柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | （一层19～37/A～D轴柱钢筋加工→19～37/A～D轴柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | （一层1～19/A～D轴柱钢筋安装→1～19/A～D轴柱、梁、板支模）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | （一层19～37/A～D轴柱钢筋安装→19～37/A～D轴柱、梁、板支模）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | （一层1～19/A～D轴柱、梁、板支模→1～19/A～D轴梁、板钢筋安装）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | （一层19～37/A～D轴柱、梁、板支模→19～37/A～D轴梁、板钢筋安装）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | （一层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装→1～19/A～D轴柱、梁、板浇注混凝土）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | （一层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装→19～37/A～D轴柱、梁、板浇注混凝土）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | （一层1～19/A～D轴柱钢筋安装→1～19/A～D轴砌砖）工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | （一层19～37/A～D轴柱钢筋安装→19～37/A～D轴砌砖）工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | （二层放线→1～4单元柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | （二层柱钢筋加工→ 二层柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | （二层1～19/A～D轴砌砖→二层1～19/A～D轴柱、梁、板摸板安装）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | （二层19～37/A～D轴砌砖→二层19～37/A～D轴柱、梁、板摸板安装）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | （二层1～19/A～D轴柱、梁、板摸板安装→二层1～19/A～D轴柱、梁、板浇灌混凝土）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | （二层19～37/A～D轴柱、梁、板摸板安装→二层19～37/A～D轴柱、梁、板浇灌混凝土） 工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | （三层放线→1～4单元柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | （三层柱钢筋加工→ 二层柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 主体结构分部工程工序交接单 细目 |  |  |  |  |  |
| 20 | （三层1～19/A～D轴砌砖→二层1～19/A～D轴柱、梁、板摸板安装）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | （三层19～37/A～D轴砌砖→二层19～37/A～D轴柱、梁、板摸板安装） 工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | （三层1～19/A～D轴柱、梁、板摸板安装→二层1～19/A～D轴柱、梁、板浇灌混凝土） 工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | （三层19～37/A～D轴柱、梁、板摸板安装→二层19～37/A～D轴柱、梁、板浇灌混凝土）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | （四层放线→1～4单元柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | （四层柱钢筋加工→ 二层柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | （四层1～19/A～D轴砌砖→二层1～19/A～D轴柱、梁、板摸板安装）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | （四层19～37/A～D轴砌砖→二层19～37/A～D轴柱、梁、板摸板安装）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | （四层1～19/A～D轴柱、梁、板摸板安装→二层1～19/A～D轴柱、梁、板浇灌混凝土）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 29 | （四层19～37/A～D轴柱、梁、板摸板安装→二层19～37/A～D轴柱、梁、板浇灌混凝土）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 30 | （五层放线→1～4单元柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 31 | （五层柱钢筋加工→ 二层柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 32 | （五层1～19/A～D轴砌砖→二层1～19/A～D轴柱、梁、板摸板安装） 工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 33 | （五层19～37/A～D轴砌砖→二层19～37/A～D轴柱、梁、板摸板安装）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 34 | （五层1～19/A～D轴柱、梁、板摸板安装→二层1～19/A～D轴柱、梁、板浇灌混凝土） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 35 | （五层19～37/A～D轴柱、梁、板摸板安装→二层19～37/A～D轴柱、梁、板浇灌混凝土） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 36 | （六层放线→1～4单元柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 37 | （六层柱钢筋加工→ 二层柱钢筋安装） 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 38 | （六层1～19/A～D轴砌砖→二层1～19/A～D轴柱、梁、板摸板安装）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 39 | （六层19～37/A～D轴砌砖→二层19～37/A～D轴柱、梁、板摸板安装）工序交接单 工序交接单 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 主体结构分部工程工序交接单 细目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | （六层1～19/A～D轴柱、梁、板摸板安装→二层1～19/A～D轴柱、梁、板浇灌混凝土） 工序交接单 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 41 | （六层19～37/A～D轴柱、梁、板摸板安装→二层19～37/A～D轴柱、梁、板浇灌混凝土） 工序交接单 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 42 | 坡屋顶放线→坡屋顶支摸 工序交接单 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 43 | 坡屋顶支摸→坡屋顶钢筋 工序交接单 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 44 | 坡屋顶钢筋→坡屋顶混凝土浇注 工序交接单 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 主体结构分部工程混凝土坍落度检查记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 首层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 首层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 首层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 首层19～37/A～D轴柱柱、梁、板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 首层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 首层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层1～19/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 二层19～37/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 二层19～37/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层1～19/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层1～19/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 主体结构分部工程混凝土坍落度检查记录 细目 |  |  |  |  |  |
| 13 | 三层19～37/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 三层19～37/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层1～19/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层1～19/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 四层19～37/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 四层19～37/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 五层1～19/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层1～19/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 五层19～37/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 五层19～37/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层1～19/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层1～19/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 六层19～37/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 六层19～37/A～D轴柱梁板混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 坡屋顶混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 坡屋顶混凝土坍落度检查记录 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 六、混凝土结构实体检验记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 混凝土结构实体检验记录 |  | ××质量检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 混凝土保护层检查记录 |  | ××质量检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 七、主体工程结构验收记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
|  | 主体工程结构验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 八、混凝土结构子分部工程、分项工程验收资料 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 混凝土结构子分部工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 模板安装分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 14 | 有细目 |
| 3 | 模板拆除分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 14 | 有细目 |
| 4 | 钢筋原材料分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 28 | 有细目 |
| 5 | 钢筋加工分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 28 | 有细目 |
| 6 | 钢筋安装分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 28 | 有细目 |
| 7 | 混凝土原材料及配合比设计分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 14 | 有细目 |
| 8 | 混凝土施工分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 14 | 有细目 |
| 9 | 混凝土现浇结构及外观尺寸偏差分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 14 | 有细目 |
| 10 | 装配式结构分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 14 | 有细目 |

| 模板安装分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板模板安装检验批质量验收记录14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 模板拆除分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录01 |  | 2003年×月-×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板模板拆除检验批质量验收记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 钢筋原材料分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 三层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 三层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 四层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 四层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 15 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 16 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 五层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录17 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 五层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 18 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 五层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 19 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 20 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 六层1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录21 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 六层19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 22 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 23 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 24 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 25 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱钢筋原材料检验批质量验收记录 26 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 坡屋顶1～19/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 27 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 坡屋顶19～37/A～D轴梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 28 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 钢筋加工分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 三层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 三层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 四层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 四层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 15 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 16 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 五层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录17 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 五层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 18 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 五层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 19 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 20 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 六层1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录21 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 六层19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 22 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 23 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 24 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 25 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱钢筋加工检验批质量验收记录 26 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 坡屋顶1～19/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 27 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 坡屋顶19～37/A～D轴梁、板钢筋加工检验批质量验收记录 28 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 钢筋安装分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 一层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 一层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 二层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 二层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 二层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 二层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 三层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 三层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 三层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 三层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 四层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 四层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 四层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 15 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 四层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 16 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 17 | 五层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录17 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 18 | 五层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 18 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 19 | 五层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 19 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 20 | 五层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 20 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 21 | 六层1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录21 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 22 | 六层19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 22 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 23 | 六层1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 23 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 24 | 六层19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 24 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 25 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 25 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 26 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱钢筋安装检验批质量验收记录 26 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 27 | 坡屋顶1～19/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 27 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 28 | 坡屋顶19～37/A～D轴梁、板钢筋安装检验批质量验收记录 28 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 混凝土原材料及配合比设计分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 混凝土施工分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土施工检验批质量验收记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
|  |  |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 混凝土现浇结构及外观尺寸偏差分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴柱、梁、板钢筋原材料检验批质量验收记录 05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶1～19/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴柱、梁、板混凝土现浇结构及外观尺寸偏差检验批质量验收记录 14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 装配式结构分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴装配式结构自检检验批互检记录08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶19～37/A～D轴装配式结构检验批质量验收记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴预制构件检验批质量验收记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 九、其他必须提供的资料或记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 新材料、新工艺施工记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 10 |  |

# （二）砌体结构子分部工程施工资料

一、施工技术准备资料  分目录

| 十、工程图纸、变更记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 设计变更单××号 |  | ××市建筑设计院 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 设计变更单××号 |  | ××市建筑设计院 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 工程洽商记录××号 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 4 | 工程洽商记录××号 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 十一、工程测量及复测资料 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层放线测量及复测记录 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 二层放线测量及复测记录 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 三层放线测量及复测记录 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 四层放线测量及复测记录 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 五层放线测量及复测记录 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 六层放线测量及复测记录 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 坡屋顶放线测量及复测记录 |  | ××项目部 | 2002年×月×日 | 1 |  |

| 十二、施工试验报告及见证记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 砂浆试块试验报告汇总表 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 8 |  |
| 2 | 砂浆试块试验报告 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 3 | 砂浆配合比通知单 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 2 | 有细目 |
| 4 | 砂浆强度评定表 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 2 |  |
| 5 | 见证取样记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 2 |  |

| 见证取样记录 细目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层砂浆试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 二层砂浆试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 三层砂浆试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 四层砂浆试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 五层砂浆试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 六层砂浆试块见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 水泥见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 砂子见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 多孔砖、粘土砖见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 蒸压粉煤灰加气混凝土砌块合格证、试验报告汇总表 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 粉煤灰见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 水泥碱活性检验见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 砂子碱活性见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 石子碱活性检验见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 15 | 粉煤灰检测见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 16 | 外加剂见证取样记录 |  | ××市检测中心 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 砂浆配合比通知单 细目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | M10水泥砂浆配合比通知单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | M7.5混合砂浆配合比通知单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | M5.0混合砂浆配合比通知单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 十三、隐蔽工程验收记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶六层1～19/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶六层19～37/A～D轴砖砌体内拉结筋隐蔽工程验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 十四、施工记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 12 | 有细目 |
| 2 | 质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 13 | 有细目 |
| 3 | 构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 12 | 有细目 |
| 4 | 烟道、垃圾道检查记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 4 |  |
| 5 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 8 |  |
| 6 | 抽气（风）道检查记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 12 |  |
| 7 | 主体结构分部工程冬期混凝土浇灌测温记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 12 |  |

| 工序交接单 细目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |  |
| 1 | 首层（1～19/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 2 | 首层（19～37/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 3 | 二层（1～19/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 4 | 二层（19～37/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 5 | 三层（1～19/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 6 | 三层（19～37/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 7 | 四层（1～19/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 8 | 四层（19～37/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 9 | 五层（1～19/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 10 | 五层（19～37/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 11 | 六层（1～19/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |
| 12 | 六层（19～37/A～D轴放线→砌砖）工序交接单 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |  |

| 构件吊装记录 细目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴过梁构件吊装记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 十五、施工试验记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1、 | 一层砂浆坍落度测量记录 |  | ××市质量检测中心 | 2003年×月×日 | 12 |  |
| 2 | 二层砂浆坍落度测量记录 |  | ××市质量检测中心 | 2003年×月×日 | 12 |  |
| 3 | 三层砂浆坍落度测量记录 |  | ××市质量检测中心 | 2003年×月×日 | 12 |  |
| 4 | 四层砂浆坍落度测量记录 |  | ××市质量检测中心 | 2003年×月×日 | 12 |  |
| 5 | 五层砂浆坍落度测量记录 |  | ××市质量检测中心 | 2003年×月×日 | 12 |  |
| 6 | 六层砂浆坍落度测量记录 |  | ××市质量检测中心 | 2003年×月×日 | 12 |  |

| 十六、砌体结构子分部工程、分项工程验收资料 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 砌体结构子分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 8 |  |
| 2 | 砖砌体分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 13 | 有细目 |
| 3 | 填充墙砌体分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 2 | 有细目 |
| 4 | 配筋砖砌体分项工程质量验收记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 13 | 有细目 |

| 砖砌体分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶1～19/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴砖砌体（混水）工程质量验收记录14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 填充墙砌体分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴填充砖砌体工程质量验收记录01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴填充砖砌体工程质量验收记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 配筋砖砌体分项工程各检验批质量验收记录 细目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |
| 序号 | 施工部位、资料名称 |  | 编制日期 | 页数 | 备注 |
| 1 | 一层1～19/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录01 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 2 | 一层19～37/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录02 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 3 | 二层1～19/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录03 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 4 | 二层19～37/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录04 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 5 | 三层1～19/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录05 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 6 | 三层19～37/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录06 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 7 | 四层1～19/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录07 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 8 | 四层19～37/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录08 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 9 | 五层1～19/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录09 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 10 | 五层19～37/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录10 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 11 | 六层1～19/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录11 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 12 | 六层19～37/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录12 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 13 | 坡屋顶1～19/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录13 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |
| 14 | 坡屋顶19～37/A～D轴配筋砌体（混水）工程质量验收记录14 |  | 2003年×月×日 | 1 |  |

| 十七、其他必须提供的资料或记录 分目录 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市光明花园8号商住楼 |  |  |  |  |
| 序号 | 资料名称 |  | 编制单位 | 编制日期 | 页数 | 备注 |
|  | 质量事故处理记录 |  | ××项目部 | 2003年×月×日 | 1 |  |