5.13.1

基土垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

（Ⅰ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 子分部工程 | 验收部位 | 1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030101基土垫层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 基土土料 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 基土压实 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 1 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 15mm | ○ | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  |  | 符合质量验收规范 |
|  | 2 |  | 标高 | 0，-50mm |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 坡度 | 2/1000，且不大于30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 厚度 | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× ×年×月×日 |

5.13.1

基土垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

（Ⅰ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 子分部工程 | 验收部位 | 19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030101基土垫层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 基土土料 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 基土压实 | 第4.2.5条 | √ |  |
|  | 1 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 15mm | ○ | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 |  |  | 符合质量验收规范 |
|  | 2 |  | 标高 | 0，-50mm |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 坡度 | 2/1000，且不大于30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 厚度 | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× ×年×月×日 |

5.13.2

灰土垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

（Ⅱ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 子分部工程 | 验收部位 | 基础1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030101灰土垫层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灰土体积比 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
| 一般项目 | 1 |  | 灰土材料质量 | 第4.3.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 允许偏差 | 表面平整度 | 10mm | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |  |  |  |
|  | 3 |  | 标高 | ±10mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 坡度 | 2/1000，且≯30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 厚度 | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） ：××× 2003年×月×日 |

5.13.2

灰土垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

（Ⅱ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 子分部工程 | 验收部位 | 基础19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030101灰土垫层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 灰土体积比 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
| 一般项目 | 1 |  | 灰土材料质量 | 第4.3.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 允许偏差 | 表面平整度 | 10mm | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 3 |  | 标高 | ±10mm |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 坡度 | 2/1000，且≯30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 厚度 | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） ：××× 2003年×月×日 |

5.13.3

砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

（Ⅲ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 子分部工程 | 验收部位 | 基础1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T030101砂垫层和砂石垫层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砂和砂石质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 垫层干密度 | 设计要求 | √ |  |
| 一般项目 | 1 |  | 垫层表面质量 | 第4.4.5条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 允许偏差 | 表面平整度 | 15mm | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 3 |  | 标高 | ±20mm | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 坡度 | 2/1000，且≯30mm |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 厚度 | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.3

砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

（Ⅲ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 子分部工程 | 验收部位 | 基础19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T030101砂垫层和砂石垫层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砂和砂石质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 垫层干密度 | 设计要求 | √ |  |
| 一般项目 | 1 |  | 垫层表面质量 | 第4.4.5条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 允许偏差 | 表面平整度 | 15mm | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 |  |  |  |
|  | 3 |  | 标高 | ±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 坡度 | 2/1000，且≯30mm |  |  |  | △ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 厚度 | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.4

水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

（Ⅶ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 子分部工程 | 验收部位 | 1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T030101水泥混凝土垫层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 混凝土强度等级 | 设计要求 | √ |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 允许偏差 | 表面平整度 | 10mm | 8 | 7 | 6 | △ | 0 | 9 | 6 | 8 |  |  | 符合质量验收规范 |
|  | 2 |  | 标高 | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 坡度 | 2/1000，且≯30mm |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 厚度 | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.4

水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

（Ⅶ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 子分部工程 | 验收部位 | 19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T030101水泥混凝土垫层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 混凝土强度等级 | 设计要求 | √ |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 允许偏差 | 表面平整度 | 10mm | 5 | 4 | 6 | 4△ | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 |  | 符合质量验收规范 |
|  | 2 |  | 标高 | ±10mm | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 坡度 | 2/1000，且≯30mm |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 厚度 | <1/10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.5

找平层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

（Ⅷ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 子分部工程 | 验收部位 | 1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T030101找平层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | √ |  |
|  | 3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | √ |  |
|  | 3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层，铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | √ |  |
|  |  |  |  | 标高 | ±4mm | √ |  |
|  |  |  | 有沥青玛脂做结合层，铺拼花木板，板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | √ |  |
|  |  |  |  | 标高 | ±5mm | √ |  |
|  |  |  | 用水泥砂浆做结合层，铺板块面层，其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | √ |  |
|  |  |  |  | 标高 | ±8mm | √ |  |
|  | 4 | 坡度 | 2/1000且不大于30 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 厚度 | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.5

找平层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

（Ⅷ）

030101□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 子分部工程 | 验收部位 | 19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T030101找平层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 配合比或强度等级 | 设计要求 | √ |  |
|  | 3 | 有防水要求套管地漏 | 第4.9.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 找平层与下层结合 | 结合牢固无空鼓 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 找平层表面质量 | 第4.9.10条 | √ |  |
|  | 3 | 表面平整度、标高 | 用胶粘剂做结层，铺拼花木板、塑料板、复合板、竹地板面层 | 表面平整度 | 2mm | √ |  |
|  |  |  |  | 标高 | ±4mm | √ |  |
|  |  |  | 有沥青玛脂做结合层，铺拼花木板，板块面层及毛地板铺木地板 | 表面平整度 | 3mm | √ |  |
|  |  |  |  | 标高 | ±5mm | √ |  |
|  |  |  | 用水泥砂浆做结合层，铺板块面层，其他种类面层 | 表面平整度 | 5mm | √ |  |
|  |  |  |  | 标高 | ±8mm | √ |  |
|  | 4 | 坡度 | 2/1000且不大于30 |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 厚度 | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm | 2 | 1 | 1 | 2 | ○ | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 4 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 2 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm | 2 | 1 | 1 | 2 | ○ | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 4 | 5 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 2 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm | 2 | 3 | 2 | 3 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm | 2 | 3 | 3 | 2 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 3 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm | 2 | 2 | 3 | 3 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 3 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 | 4 | ○ | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm | 2 | 2 | 3 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 3 | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.6

水泥混凝土面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030102□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030102水泥混凝土面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 骨料粒径 | 设计要求 | 试验单编号030267 合格 | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层强度等级 | 设计要求 | 符合设计及配比 |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 第5.2.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.2.6条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 表面坡度 | 第5.2.7条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线与墙面结合 | 第5.2.8条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步 | 第5.2.9条 | √ |  |
|  | 5 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 5mm | 3 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 踢脚线下口平直 | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3mm |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 同意验收 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.7

水磨石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030103陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 拌合料体积比（水泥：石料） | 1:1.5—1:2.5 | √ |  |
|  | 3 | 面层与下一层结合 | 牢固,无空鼓、无裂纹 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第5.4.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线 | 第5.4.10条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步 | 第5.4.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面允许偏差 | 表面平整度 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 踢脚线上口平直 | 3mm | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 高级水磨石 | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 普通水磨石 | 3mm | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 旋转楼梯踏步两端宽度 | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.8

砖面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030107□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030107陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表面质量 | 第6.2.9条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 邻接处镶边用料 | 第6.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 踢脚线质量 | 第6.2.11条 | √ |  |
|  | 4 | 楼梯踏步高度差 | 第6.2.12条 | √ |  |
|  | 5 | 面层表面坡度 | 第6.2.13条 | √ |  |
|  | 6 | 允许偏差 | 表面平整度 | 缸砖 | 4.0m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥花砖 | 3.0mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖 | 2.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 | 陶瓷锦砖、陶瓷地砖、水泥花砖 | 3.0mm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 缸砖 | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 | 2.0mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班（组长） | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 首层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 首层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 二层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 二层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 三层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 三层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 四层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 四层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 五层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 五层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 六层1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.13.9

大理石和花岗石面层检验批质量验收记录表

GB50209—2002

030108□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地面子分部工程 | 验收部位 | 六层19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 030108陶瓷地砖面层施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板块品种、质量 | 设计要求 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 面层与下一层结合 | 第6.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 面层表层质量 | 第6.3.7条 | √ | 符合质量验收规范 |
|  | 2 | 踢脚线表面质量 | 第6.3.8条 | √ |  |
|  | 3 | 楼梯踏步和台阶质量 | 第6.3.9条 | √ |  |
|  | 4 | 面层表面坡度等 | 第6.3.10条 | √ |  |
|  | 5 | 允许偏差 | 表面平整度 | 1.0mm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 缝格平直 | 2.0mm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 接缝高低差 | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 踢脚线上口平直 | 1.0mm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 板块间隙宽度 | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合质量验收规范，合格 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 符合质量验收规范，合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |