5.15.1

屋面保温层检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040101□□

040201□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 1-19/A-D |
| 施工单位 | ×× | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ |  |
|  | 2 | 保温层含水率 | 设计要求 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 保温层铺设 | 第4.2.10条 | √ |  |
|  | 2 | 倒置式屋面保护层 | 第4.2.12条 | √ |  |
|  | 3 | 保温层厚度允许偏差 | 松散、整体 | +10%，-5% | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  | 板块 | ±5% | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.15.1

屋面保温层检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040101□□

040201□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 19-37/A-D |
| 施工单位 | ×× | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 | 设计要求 | √ |  |
|  | 2 | 保温层含水率 | 设计要求 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 保温层铺设 | 第4.2.10条 | √ |  |
|  | 2 | 倒置式屋面保护层 | 第4.2.12条 | √ |  |
|  | 3 | 保温层厚度允许偏差 | 松散、整体 | +10%，-5% | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 |  |  |
|  |  |  | 板块 | ±5% | 3 | 4 | 3 | 2 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年 × 月 × 日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： ××× × 年 × 月 × 日 |

5.15.2

屋面找平层检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040102□□

040202□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量及配合比 | 设计要求 | √ | 合格 |
|  | 2 | 排水坡度 | 设计要求 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 交接处和转角处细部处理 | 第4.1.9条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 表面质量 | 第4.1.10条 | √ |  |
|  | 3 | 分格缝位置和间距 | 第4.1.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面平整度允许偏差 | 5mm | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× ×年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× ×年×月×日 |

5.15.2

屋面找平层检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040102□□

040202□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料质量及配合比 | 设计要求 | √ | 合格 |
|  | 2 | 排水坡度 | 设计要求 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 交接处和转角处细部处理 | 第4.1.9条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 表面质量 | 第4.1.10条 | √ |  |
|  | 3 | 分格缝位置和间距 | 第4.1.11条 | √ |  |
|  | 4 | 表面平整度允许偏差 | 5mm | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× ×年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× ×年×月×日 |

5.15.3

卷材防水层检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范√ |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 卷材及配套材料质量 | 设计要求 | √ |  |
|  | 2 | 卷材防水层 | 第4.3.16条 | √ |  |
|  | 3 | 防水细部构造 | 第4.3.17条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 卷材搭接缝与收头质量 | 第4.3.18条 | √ |  |
|  | 2 | 卷材保护层 | 第4.3.19条 | √ |  |
|  | 3 | 排汽屋面孔道留置 | 第4.3.20条 | √ |  |
|  | 4 | 卷材铺贴方向 | 铺贴方向正确 | √ |  |
|  | 5 | 搭接宽度允许偏差 | -10mm | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年×月×日 |

卷材防水层检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040103□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范√ |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 卷材及配套材料质量 | 设计要求 | √ |  |
|  | 2 | 卷材防水层 | 第4.3.16条 | √ |  |
|  | 3 | 防水细部构造 | 第4.3.17条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 卷材搭接缝与收头质量 | 第4.3.18条 | √ |  |
|  | 2 | 卷材保护层 | 第4.3.19条 | √ |  |
|  | 3 | 排汽屋面孔道留置 | 第4.3.20条 | √ |  |
|  | 4 | 卷材铺贴方向 | 铺贴方向正确 | √ |  |
|  | 5 | 搭接宽度允许偏差 | -10mm | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员： ××× × 年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年×月×日 |

5.15.4

平瓦屋面检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040401□□

| 单位（子单位）工程名称 | ×××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 1-19/A-D |
| 施工单位 | ×××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 平瓦及脊面质量 | 设计要求 | √ | 合格 |
|  | 2 | 平瓦铺置 | 第7.1.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 挂瓦条、铺瓦质量 | 第7.1.6条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 脊瓦搭盖 | 第7.1.7条 | √ |  |
|  | 3 | 泛水做法 | 第7.1.8条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员×××： × 年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年×月×日 |

5.15.4

平瓦屋面检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040401□□

| 单位（子单位）工程名称 | ×××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 19-37/A-D |
| 施工单位 | ×××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 平瓦及脊面质量 | 设计要求 | √ | 合格 |
|  | 2 | 平瓦铺置 | 第7.1.5条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 挂瓦条、铺瓦质量 | 第7.1.6条 | √ | 合格 |
|  | 2 | 脊瓦搭盖 | 第7.1.7条 | √ |  |
|  | 3 | 泛水做法 | 第7.1.8条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员×××： × 年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年×月×日 |

5.15.5

金属板材屋面检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040403□□

| 单位（子单位）工程名称 | ×× 市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 1-19/A-D |
| 施工单位 | ×× | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板材及辅助材料质量 | 设计要求 | √ |  |
|  | 2 | 连接和密封 | 第7.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 金属板材铺设 | 第7.3.7条 | √ |  |
|  | 2 | 檐口线及泛水做法 | 第7.3.8条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年×月×日 |

5.15.5

金属板材屋面检验批质量验收记录表

GB50207—2002

040403□□

| 单位（子单位）工程名称 | ×× 市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 19-37/A-D |
| 施工单位 | ×× | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 板材及辅助材料质量 | 设计要求 | √ |  |
|  | 2 | 连接和密封 | 第7.3.6条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 金属板材铺设 | 第7.3.7条 | √ |  |
|  | 2 | 檐口线及泛水做法 | 第7.3.8条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）×××： × 年×月×日 |

5.15.6

细部构造检验批质量验收记录

GB50207—2002

040104□□

040204□□

040303□□

040404□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 天沟、檐沟排水坡度 | 设计要求 | √ |  |
|  | 2 | 防水构造 | (1) | 天沟、檐沟 | 第9.0.4条 | √ |  |
|  |  |  | (2) | 檐口 | 第9.0.5条 | √ |  |
|  |  |  | (3) | 水落口 | 第9.0.7条 | √ |  |
|  |  |  | (4) | 泛水 | 第9.0.6条 | √ |  |
|  |  |  | (5) | 变形缝 | 第9.0.8条 | √ |  |
|  |  |  | (6) | 伸出屋面管道 | 第9.0.9条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年×月×日 |

5.15.6

细部构造检验批质量验收记录

GB50207—2002

040104□□

040204□□

040303□□

040404□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光化园8#商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 屋面 | 验收部位 | 19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ×× |
| 施工执行标准名称及编号 | 现行施工规范 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 天沟、檐沟排水坡度 | 设计要求 | √ |  |
|  | 2 | 防水构造 | (1) | 天沟、檐沟 | 第9.0.4条 | √ |  |
|  |  |  | (2) | 檐口 | 第9.0.5条 | √ |  |
|  |  |  | (3) | 水落口 | 第9.0.7条 | √ |  |
|  |  |  | (4) | 泛水 | 第9.0.6条 | √ |  |
|  |  |  | (5) | 变形缝 | 第9.0.8条 | √ |  |
|  |  |  | (6) | 伸出屋面管道 | 第9.0.9条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 项目专业质量检查员：××× × 年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）：××× × 年×月×日 |