5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 一层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 一层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 二层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 二层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 三层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 三层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 四层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 四层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 五层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 五层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 六层1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.1

砖砌体（混水）工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020301□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 六层19-37/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020301砖砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 砖强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ | 符合要求 |
|  | 3 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 斜槎留置 | 第5.2.3条 | √ | 符合要求 |
|  | 5 | 直槎拉结筋及接槎处理 | 第5.2.4条 | √ | 符合要求 |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 符合要求 |
| 一般项目 | 1 | 组砌方法 | 第5.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 水平灰缝厚度10mm | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 3 | 基础顶面、楼面标高 | ±15mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 4 | 表面平整度（混水） | 8mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 符合要求 |
|  | 5 | 门窗洞口高度宽 | ±5mm | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 符合要求 |
|  | 6 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 7 | 水平灰缝平直度（混水） | 10mm | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 符合要求 |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.2

混凝土小型空心砌块体工程检验批质量验收记录表

# GB50203—2002

020302□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020302混凝土小型空心砌块体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 小砌块强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ |  |
|  | 3 | 砌筑留槎 | 第6.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 水平灰缝饱满度 | ≥90% | √ |  |
|  | 5 | 竖向灰缝饱满度 | ≥80% | √ |  |
|  | 6 | 轴线位移 | ≤10mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |  |
|  | 7 | 垂直度（每层） | ≤5mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |  |
| 一般项目 | 1 | 水平灰缝厚度竖向宽度 | 8—12mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 符合要求 |
|  | 2 | 基础顶面和楼面标高 | ±15mm | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |  |
|  | 3 | 表面平整度 | 清水5mm， 混水8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗洞口 | ±5mm | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | 5 | 窗口偏移 | 20mm | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |  |
|  | 6 | 水平灰缝平直度 | 10mm | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.3

石砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020303□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020303石砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 石材强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ |  |
|  | 3 | 砂浆饱满度 | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 轴线位移 | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 垂直度每层 | 第7.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 顶面标高 | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |
|  | 2 | 砌体厚度 | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面平整度 | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 灰缝平直度 | 第7.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 组砌形式 | 第7.3.2条 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员： ××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.4

填充墙砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020304□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020304填充墙砌体工程施工工艺标准 |
| 分包单位 |  | 分包项目经理 |  |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 块材强度等级 | 设计要求MU | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砂浆强度等级 | 设计要求M | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 无混砌现象 | 第9.3.2条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 拉结钢筋网片位置 | 第9.3.4条 | √ |  |
|  | 3 | 错缝搭砌 | 第9.3.5条 | √ |  |
|  | 4 | 灰缝厚度、宽度 | 第9.3.6条 | √ |  |
|  | 5 | 梁底砌法 | 第9.3.7条 | √ |  |
|  | 6 | 水平灰缝砂浆饱满度 | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 轴线位移 | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 垂直度 | ≤3m，≤5mm <3m，≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 表面平整度 | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 门窗洞口高宽度（后塞口） | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 外墙上下窗口偏移 | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.12.5

配筋砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203—2002

020305□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 砖砌体子分部工程 | 验收部分 | 1-19/A-D轴 |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T 020305配筋砌体工程施工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位 验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 钢筋品种规格数量 | 第8.2.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 砼、砂浆强度 | 设计要求C 设计要求M | √ |  |
|  | 3 | 马牙槎及拉结筋 | 第8.2.3条 | √ |  |
|  | 4 | 芯柱 | 第8.2.5条 | √ |  |
|  | 5 | 柱中心线位置 | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 柱层间错位 | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 柱垂直度（每层） | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水平灰缝钢筋 | 第8.3.1条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 钢筋防腐 | 第8.3.2条 | √ |  |
|  | 3 | 网状配筋及间距 | 第8.3.3条 | √ |  |
|  | 4 | 组合砌体及拉结筋 | 第8.3.4条 | √ |  |
|  | 5 | 砌块砌体钢筋搭接 | 第8.3.5条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |