5.10.5

防水混凝土检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地下防水子分部工程 | 验收部位 | 基础1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010501防水工程工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料、配合比塌落度 | 第4.1.7条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗压强度、抗渗压力 | 第4.1.8条 | √ |  |
|  | 3 | 细部做法 | 第4.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第4.1.10条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 裂缝宽度 | ≤0.2mm，并不得贯通 | √ |  |
|  | 3 | 防水混凝土结构厚度≥250mm 迎水面保护层50mm | +15mm，-10mm ±10mm | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.5

防水混凝土检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010501□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地下防水子分部工程 | 验收部位 | 基础19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010501防水工程工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料、配合比塌落度 | 第4.1.7条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 抗压强度、抗渗压力 | 第4.1.8条 | √ |  |
|  | 3 | 细部做法 | 第4.1.9条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第4.1.10条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 裂缝宽度 | ≤0.2mm，并不得贯通 | √ |  |
|  | 3 | 防水混凝土结构厚度≥250mm 迎水面保护层50mm | +15mm，-10mm ±10mm | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 |  |
|  |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.6

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010502□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地下防水子分部工程 | 验收部位 | 基础1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010502防水工程工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料及配合比 | 第4.2.7条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 结合牢固 | 第4.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第4.2.9条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 留槎、接槎 | 第4.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 防水层厚度（设计值） | ≥85% | 8 | 9 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |  |
|  |  |  |  | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.6

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010502□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地下防水子分部工程 | 验收部位 | 基础19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010502防水工程工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 原材料及配合比 | 第4.2.7条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 结合牢固 | 第4.2.8条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 | 第4.2.9条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 留槎、接槎 | 第4.2.10条 | √ |  |
|  | 3 | 防水层厚度（设计值） | ≥85% | 86 | 90 | 90 | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.7

卷材防水层检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010503□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地下防水子分部工程 | 验收部位 | 基础1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010503防水工程工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 卷材及配套材料质量 | 第4.3.10条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 细部做法 | 第4.3.11条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 基层质量 | 第4.1.12条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 卷材搭接缝 | 第4.1.13条 | √ |  |
|  | 3 | 保护层 | 第4.1.14条 | √ |  |
|  | 4 | 卷材搭接宽度允许偏差mm | -10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.7

卷材防水层检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010503□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地下防水子分部工程 | 验收部位 | 基础19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010503防水工程工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 卷材及配套材料质量 | 第4.3.10条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 细部做法 | 第4.3.11条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 基层质量 | 第4.1.12条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 卷材搭接缝 | 第4.1.13条 | √ |  |
|  | 3 | 保护层 | 第4.1.14条 | √ |  |
|  | 4 | 卷材搭接宽度允许偏差mm | -10 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师：××× （建设单位项目专业技术负责人）： 2003年×月×日 |

5.10.8

细部构造检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地下防水子分部工程 | 验收部位 | 基础1-19/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010507防水工程工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 细部所用材料质量 | 第4.7.10条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 细部构造做法 | 第4.7.11条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 止水带埋设 | 第4.7.12条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 穿墙管止水环加工 | 第4.7.13条 | √ |  |
|  | 3 | 接缝基层及嵌缝 | 第4.7.14条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |

5.10.8

细部构造检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010507□□

| 单位（子单位）工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 |
| --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 | 地下防水子分部工程 | 验收部位 | 基础19-37/A-D |
| 施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 | QB/T010507防水工程工工艺标准 |
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 细部所用材料质量 | 第4.7.10条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 细部构造做法 | 第4.7.11条 | √ |  |
| 一般项目 | 1 | 止水带埋设 | 第4.7.12条 | √ | 符合要求 |
|  | 2 | 穿墙管止水环加工 | 第4.7.13条 | √ |  |
|  | 3 | 接缝基层及嵌缝 | 第4.7.14条 | √ |  |
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长（施工员） | ××× | 施工班组长 | ××× |
|  | 符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员：××× 2003年×月×日 |
| 监理（建设）单位验收结论 | 验收合格 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）：××× 2003年×月×日 |