第二章 工程概述

1	工程概述	9

1.1	概述	9

1.2	规模及位置	9

2	主要工程项目	9

3	工程特点	10

3.1	混凝土性能要求高及结构形式复杂	10

3.2	工艺管线种类繁多	10

3.3	交叉作业多	11

4	我公司组织施工的优势	11

4.1	技术优势	11

4.2	人才优势	11

4.3	资源优势	12

4.4	有完善的维修服务体系	12

4.5	前瞻性的施工理念	12

# 工程概述

## 概述

A省AAA市城市污水处理工程厂址位于AAA市西南约3km处，下堡头村东侧，李店铺村西南，南距盐湖约2km，距运（城）永（济）公路及盐化专用铁路l00m左右，处于AAA市城市规划的三类工业区内。厂址北侧500m有南同浦铁路通过，南同浦铁路的店坡火车站在厂址西南侧约3km，南同浦铁路线北侧姚暹渠由东向西流过。厂址东北侧距AAA市污水处理厂约2.1km，约3.8km处有AAA火车站。

## 规模及位置

根据A省AAA市城市污水处理工程的总体平面布置，AAA市西南约3km处，下堡头村东侧，李店铺村西南，南距盐湖约2km，距运（城）永（济）公路及盐化专用铁路l00m左右，处于AAA市城市规划的三类工业区内。日处理城市污水4万立方米，其中电厂循环水补充水3万立方米，其余达标排放。

# 主要工程项目

A省AAA市污水处理厂工程主要包括构筑物、建筑物、工艺管线、厂区道路、附属工程、围墙大门等项目的施工。

A省AAA市污水处理厂工程主要工程项目

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 尺寸(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进水泵房 | 座 | 1 | 30*11*6 |
| 2 | 沉砂池 | 座 | 1 | 30*21*5.5 |
| 3 | 生物池 | 座 | 1 | 48*31*6 |
| 4 | 二沉池 | 座 | 2 | R14 |
| 5 | 滤池 | 座 | 1 | 14.2*12*5.5 |
| 6 | 清水池 | 座 | 1 | 44*30*4 |
| 7 | 输水泵房 | 座 | 1 | 9*6*4.5 |
| 8 | 膜反应池 | 座 | 1 | 29*15*4.5 |
| 9 | RO设备间 | 座 | 1 | 39*24*4.5 |
| 10 | 鼓风机房 | 座 | 1 | 14*16*8 |
| 11 | 脱水机房 | 座 | 1 | 25*16*8 |
| 12 | 贮泥池 | 座 | 1 | 12*7*8 |
| 13 | 污泥储运间 | 座 | 1 | 16*11*8 |
| 14 | 污泥泵房 | 座 | 1 | 11*8*8 |
| 15 | 配水井 | 座 | 1 | R3 |
| 16 | 总变电室 | 座 | 1 | 12*9*4.5 |
| 17 | 综合办公楼 | 座 | 1 | 27*13 |
| 18 | 机修间及仓库 | 座 | 1 | 15*12 |
| 19 | 传达室 | 座 | 1 | 5*4 |
| 20 | 食堂 | 座 | 1 | 20*10 |

# 工程特点

A省AAA市城市污水处理工程是典型的水工厂站工程，它除了具有模板量大、现浇混凝土量大、建筑物构筑物兼有、工艺管线复杂、设备种类多、安装工艺复杂等特点外，还具有以下特点：

## 混凝土性能要求高及结构形式复杂

A省AAA市污水处理厂工程混凝土设计性能指标要求高、结构复杂。污水厂进水泵房及旋流沉砂池结构型式复杂多样，混凝土均有抗渗、抗冻要求。而且为满足设备对土建的要求，土建施工标准要求较高。

## 工艺管线种类繁多

A省AAA市污水处理厂工程厂区内管线工程为综合管线工程，包括各种工艺管线、雨污水、电力等多种管线。在进行管线施工时一定要组织好管线施工的先后顺序，合理安排好各种管线的交叉作业。

## 交叉作业多

A省AAA市污水处理厂工程包括构筑物、建筑物、综合管线、道路的施工。为确保在要求的工期内完成施工任务，需要进行大量的交叉作业，这就要求施工单位具有综合的施工作业能力和丰富的施工经验。

# 我公司组织施工的优势

我公司是具有市政公用工程施工总承包一级和机电设备安装工程专业承包一级资质的大型股份制企业，擅长组织综合工程的施工，先后承建过北京西客站热力管线安装工程、北京地铁复八线、北京二环路和三环路改扩建工程（含桥梁）等大型工程，尤其是在1987年承建了我国第一座现代化污水处理厂——北京北小河污水处理厂，之后又承建了我国最大的污水处理厂——北京高碑店污水处理厂（100万吨/天）。几十年来我公司有多项工程获得北京市“优质工程”，多次获得“长城杯”和“金杯奖”，北小河污水处理厂工程获得亚运会工程“特别鲁班奖”，高碑店污水处理厂一期工程和清河污水处理厂一期工程均荣获了土木工程的最高奖项“詹天佑大奖”，酒仙桥污水处理厂工程获得了2001年度中国建设工程“鲁班奖”。

## 技术优势

我公司在多个污水处理厂的施工过程中积累了大量的、丰富的经验，形成了先进的大型污水处理厂施工专用工法。另外我公司具有对外试验资质的试验室，试验室配备了大量的先进试验设备和高素质的试验检验人员，能承接各种土建及设备的检验工作，能够满足A省AAA市城市污水处理厂土建工程施工中各种检验工作的要求。

## 人才优势

我公司有包括教授级高工在内的专业技术人员350多人，在多次参与大型污水处理厂施工过程中锻炼、培养出一大批富有污水处理厂施工经验的中青年技术人员，尤其是中青年技术干部，他们熟悉污水处理厂的工艺特点，掌握各种专业施工工法，善于组织施工生产管理。在施工过程中我们通过“走出去，请进来”的方法，培养出一大批懂技术、有经验的专业施工工人，部分已经达到高级技师水平，做到持证上岗，为施工的具体实施提供保障，有利于提高施工的工程质量和速度。在施工过程中，我们多次同外方人员合作，培养出一批综合能力强的技术人员，他们能正确理解外方技术人员的想法和意图，进行技术沟通，有利于施工的顺利进行。

## 资源优势

本公司拥有批量的大型专业模板、国标模板和大面积覆膜模板等多种模板，能保证混凝土结构的任何几何尺寸和外观要求。本公司有800台（套）保养良好的工程机械，满足污水处理厂各工程项目的施工要求，能保证施工顺利进行。我们拥有大量可随时调用的施工辅助材料。各种材料全部经过质量认证和备案，能确保施工的工程质量。同时我公司还拥有多年来一直提供优质材料设备的合作供应商。

## 有完善的维修服务体系

在多座污水处理厂建设过程中，我公司建立了完善的维修服务体系，及时解决污水厂运行中出现的相关工程问题，确保污水厂正常运转，为污水厂运行保驾护航。

## 前瞻性的施工理念

我公司曾先后承建过多个污水处理厂施工，深刻意识到对于施工污水处理厂工程来说，仅有创优的思想是不够的，还必须在施工过程中时刻为业主及运行单位着想，使施工完毕的污水处理厂处处展示精品内涵，体现以人为本的理念。

正因为有这种前瞻性的施工理念，我公司在污水处理厂施工时，强化“以业主和运行单位为中心”，做到使施工过程种以雕琢艺术精品的理念塑造精品工程；在工程竣工后，为运行单位留下一座处处体现“以人为本”的精品污水处理厂。