图纸会审、设计变更、洽商记录

津资K－1（通用）

| 工程名称 | 丹佛斯压缩机(天津)有限公司 | 施工单位 | 江苏南通二建集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构类型/建筑面积 | 钢结构/11679㎡ | 日 期 | 2007年10月22日 |
| 序号 | 图号 | 提出问题要点及部位 | 最终答复和修改意见 | 备注 |
| 1 | 基础平面图 | DL1、 DL2 无平面位置尺寸 | 已经给出尺寸 |  |
| 2 | 基础平面图 | CT1a 无平面位置尺寸 | 已经给出尺寸 |  |
| 3 | 基础平面图 | S轴与 1/S 轴之间梁断面尺寸不清 | 已经解决 |  |
| 4 | 基础平面图 | 1轴梁改为DLL4通长，轴线左侧为200 轴线右侧为100？ | 是 |  |
| 5 | 基础平面图 | 1轴与1/S轴相交处承台无代号,改为CT4a吗? | 是 |  |
| 6 | 基础平面图 | 1轴U轴地梁平面无尺寸 | 新图已经标出 |  |
| 7 | 基础平面图 | 2轴上CT3a尺寸与节点图不符 | CT3a按照平面图做 |  |
| 8 | 基础平面图 | 1/s轴上、U轴上，1/9轴、1/10轴上CT2尺寸不明；3轴上CT2尺寸不明，为轴线居中吗？ | 1/s轴居CT2中 |  |
| 9 | 基础平面图 | 0/9轴梁改为：轴线为梁边，向右250为梁右侧边 | 应该是向左侧边250 |  |
| 10 | 基础平面图 | 11轴上，U～1/S轴间梁平面尺寸改为：11轴左侧200，右侧为50吗？ | 地梁居11轴中 |  |
| 11 | 基础平面图 | 梁节点无代号 | 已经解决 |  |
| 12 | 基础平面图 | 1/9上CT3尺寸与节点图不符 | CT3按照结点图做 |  |
| 13 | 基础平面图 | TJ-1是否为J-1，且剖面图中无箍筋 | TJ-1即为J-1，有无箍筋待解决 |  |
| 建设单位 项目负责人： 年 月 日 | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 | 施工单位 项目负责人： 年 月 日 | 监理单位 项目负责人： 年 月 日 |

图纸会审、设计变更、洽商记录

津资K－1（通用）

| 工程名称 | 丹佛斯压缩机(天津)有限公司 | 施工单位 | 江苏南通二建集团有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构类型/建筑面积 | 钢结构/11679㎡ | 日 期 | 2007年10月22日 |
| 序号 | 图号 | 提出问题要点及部位 | 最终答复和修改意见 | 备注 |
| 14 | 基础平面图 | CT1中剖面图中-1.5至-0.35位置配筋不明 | 承台尺寸改为600X700短柱尺寸同其下部承台，见新图 |  |
| 15 | 基础平面图 | CT4b中柱无截面配筋 | 即将出来的新图中已标注 |  |
| 16 | 基础平面图 | CT1剖面配筋与承台表配筋矛盾 | 按照表处理 |  |
| 17 | 基础平面图 | 柱截面配筋中500X 600柱中标注14φ18与图示不符 | 按图示处理，应该为10φ18 |  |
| 18 | 基础平面图 | M轴桩位图与承台设计的桩位不一致（少3根桩） | 按照桩位图，且m轴同1轴交汇处的CT2改为CT1 |  |
| 19 | 基础平面图 | CT3剖面配筋与配筋表不符 | 按照表处理 |  |
| 20 | 基础平面图 | 基础纵向钢筋搭接方式？ | 冷接 |  |
| 21 | 基础平面图 | 1轴地梁是否通长一致？ | 是 |  |
| 建设单位 项目负责人： 年 月 日 | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 | 施工单位 项目负责人： 年 月 日 | 监理单位 项目负责人： 年 月 日 |