卸料平台设计

从经济、实用的角度考虑，卸料平台设计为悬挑式型钢平台，本工程南北两段各制作2个，规格为6.5m×5m×1.5m（长×宽×高）悬挑长度为3.0m。平台上要设有限定荷载标牌，本工程卸料平台限重为1.5t。

主梁、次梁分别采用10号工字钢、10号槽钢，所有构件均为螺栓连接，即为铰接。防护栏采用φ48×3.5钢管，分别在高75cm、150cm处设立两道，并与四周工字钢焊接。四周工字钢外侧面及防护栏均刷红白相间的油漆标识，并满布密目安全网。平台每侧设两根6×19、Φ22钢丝绳，每根绳设夹具不少于三个。钢丝绳与卸料平台钢管架接角处垫橡胶胶皮，以缓冲钢丝绳的拉力。钢丝绳通过梁上侧模对拉螺栓孔拉接，但两根钢丝绳不得拉结于同一个对拉螺栓孔，并且预留的孔洞要保证能让上述钢丝绳穿过。平台底面设5cm厚的脚手板，满铺、铺牢、两端用8号镀锌铁丝捆紧，并在四周设18cm高的踢脚板。

卸料平台自第4层至11层层层进行搭设。

卸料平台的计算：

1、有关的计算参数：

| 名 称 | 自 重 | 惯性矩Ix | Wx |
| --- | --- | --- | --- |
| 脚手架 |  |  |  |
| 工字钢 |  |  |  |
| 槽钢 |  |  |  |
| 钢管 |  |  |  |
| 施工荷载 |  |  |  |