土建、主要项目一览表

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细格栅间 | LXB=13.20X5.00M H=1.80M | 座 | 1 |
| 2 | 涡流沉砂池 | LXB=23.6X9.10M H=4.40M | 座 | 1 |
| 3 | 巴氏计量槽 | LXB=25.7X3.30M H=2.00M | 座 | 1 |
| 4 | 初沉池 | Φ30.8M H=4.00M | 座 | 2 |
| 5 | 二沉池 | Φ45.8 H=4.20M | 座 | 4 |
| 6 | 生化池 | LXB=70.46X26.40M H=6.80M | 座 | 4 |

主要施工机械一览表

| 序号 | 机具设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 1.0m3 | 台 | 3 | 土方工程 |
| 2 | 挖土机 | 0.4 m3 | 台 | 2 | 土方工程 |
| 3 | 吊车 | 20t | 台 | 1 |  |
| 4 | 汽车吊 | 8t | 台 | 1 |  |
| 5 | 吊车 | 50t | 台 | 1 |  |
| 6 | 铲车 | 5t | 台 | 1 |  |
| 7 | 轻型井点降水设备 |  | 套 | 15 |  |
| 8 | 固定式砼输送泵 | HBT80E | 台 | 2 |  |
| 9 | 汽车砼输送泵车 | DC-S115B | 台 | 2 |  |
| 10 | 井架 | JJM3 | 套 | 6 |  |
| 11 | 强制式砼搅拌机 | J4-375 | 台 | 4 |  |
| 12 | 灰浆搅拌机 | HJ325 | 台 | 6 |  |
| 13 | 装载机 | ZL30 | 台 | 2 |  |
| 14 | 推土机 | D80A12 | 台 | 2 |  |
| 15 | 压路机 | 3Y12-15 | 台 | 1 |  |
| 16 | 砼平板振动器 | PZ-50 | 台 | 20 | 部分备用 |
| 17 | 插入式振动器 | HX6X-30 | 台 | 20 | 部分备用 |
| 18 | 插入式振动器 | HZ6X-50 | 台 | 32 | 部分备用 |
| 19 | 闪光对焊机 | UX1-100 | 台 | 4 |  |
| 20 | 交流电焊机 | BX3-120-1 | 台 | 12 |  |
| 21 | Ф500圆锯机 | MJ-225 | 台 | 4 |  |
| 22 | 木工刨床 | MB106B600 | 台 | 4 |  |
| 23 | 蛙式打夯机 | HW-60 | 台 | 12 |  |
| 24 | 钢筋切断机 | GJ5-40 | 台 | 4 |  |
| 25 | 钢筋弯曲机 | GJ7-70 | 台 | 4 |  |
| 26 | 钢筋冷拉卷扬机 | JJM3 | 台 | 4 |  |
| 27 | 小型机动翻斗车 |  | 辆 | 5 |  |
| 28 | 电动套丝机 | TQ-4 | 台 | 2 |  |
| 29 | 电动套丝机 | TQ-3 | 台 | 1 |  |
| 30 | 液压弯管机 |  | 台 | 1 |  |
| 31 | 空气压缩机 |  | 台 | 3 |  |
| 32 | 剪板机 | δ=16mm | 台 | 1 |  |
| 33 | 卷板机 | δ=16mm | 台 | 1 |  |
| 34 | 交流电焊机 | BX-500 | 台 | 3 |  |
| 35 | 交流电焊机 | BX-300 | 台 | 4 |  |
| 36 | 型材切割机 | Φ400 | 台 | 2 |  |
| 37 | 倒链 |  | 台 | 6 |  |
| 38 | 液压千斤顶 |  | 台 | 7 |  |
| 39 | 潜水泵 | 口径50、100 | 台 | 18 |  |
| 40 | 台式钻床 |  | 台 | 2 |  |

检测、计量器配备具表（表2-3）

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站电子经伟仪 | SETBⅡ | 台 | 1 |
| 2 | 经伟仪 | J6 | 台 | 2 |
| 3 | 水准仪 | S3 | 台 | 2 |
| 4 | 框式水平仪 | 200×200±0.02 | 台 | 1 |
| 5 | 双幅测震仪 |  | 只 | 1 |
| 6 | 百分表 | 0-10 mm±0.01mm | 块 | 6 |
| 7 | 转速表 | LZ-45 | 个 | 2 |
| 8 | 压力表 | 0-1.6MPa | 块 | 4 |
| 9 | 压力表 | 0-6MPa | 块 | 3 |
| 10 | 氧气压力表 |  | 套 | 8 |
| 11 | 乙炔压力表 |  | 套 | 8 |
| 12 | 台称 | TGT-500 | 台 | 2 |
| 13 | 表面温度计 | WRRA-20M | 只 | 2 |
| 14 | 普通温度计 | 0-100℃ | 支 | 2 |
| 15 | 普通温度计 | 0-300℃ | 支 | 2 |
| 16 | 干湿温度计 |  | 个 | 4 |
| 17 | 焊缝检验尺 |  | 把 | 4 |
| 18 | 游标卡尺 | 0-150 mm±0.02mm | 把 | 1 |
| 19 | 游标卡尺 | 0-200 mm±0.02mm | 把 | 2 |
| 20 | 水平尺 | 400mm 2mm/m | 把 | 21 |
| 21 | 角尺 | 250×500mm | 把 | 16 |
| 22 | 宽座角尺 | 200mm | 把 | 4 |
| 23 | 钢板尺 | 150 mm±0.1mm | 把 | 4 |
| 24 | 钢板尺 | 1000mm | 把 | 8 |
| 25 | 钢板尺 | 2000mm | 把 | 26 |
| 26 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 31 |
| 27 | 钢卷尺 | 15m | 把 | 2 |
| 28 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 2 |
| 29 | 塞尺 | 100×17±0.02 | 把 | 10 |
| 30 | 兆欧表 | 500V | 块 | 2 |
| 31 | 兆欧表 | 2500V | 块 | 1 |
| 32 | 接地电阻测量仪 | ZC-80-100Ω | 块 | 1 |
| 33 | 钳形电流表 | F301 | 块 | 2 |
| 34 | 万用电表 |  | 只 | 2 |
| 35 | 台称 | 1000KG | 4 |  |

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋工 | 个 | 145 |  |
| 2 | 木工 | 个 | 250 |  |
| 3 | 砼工 | 个 | 85 | 砼工可兼作抹灰工 |
| 4 | 瓦工及抹灰工 | 个 | 215 |  |
| 5 | 设备安装 | 个 | 10 | 安装常驻现场90人。 |
| 6 | 管道预制 | 个 | 32 |  |
| 7 | 管道安装 | 个 | 30 |  |
| 8 | 电气安装 | 个 | 45 |  |
| 9 | 合计 | 个 | 785 |  |

施工总进度计划

阶段性施工进度计划

确定月进度计划

编制月进度计划

确定周进度计划

实施

月计划

审核

提出意见及存在意见

编制专业工种日记

计算

工程量

解决工长提出的问题

项目经理、技术负责人和计划员进行计划监督

计算工程量

套用劳动定额算出工日数

劳动力

总数

编制周进度计划

周计划审核

在主管生产得项目经理领导下，周计划落实到每天，由工长安排完成

周计划完成                            周计划未完

处理解决

追查原因

发现问题

调整

测点示意图沉降观

垫层盲沟平面示意图

池壁及走道版模板支护体系

沉淀池底板马凳筋示意图